## Плановые
Приложение 1
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная для закупа, тенге | Общая стоимость, тыс.тенге
1 | SARS-Cov-2-JgG- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G SARS-Cov-2 | Набор реагентов предназначен для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, не менее 96 определений, включая контроли.Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1.Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 93 исследования.Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов, конъюгата и раствора ТМБ, конъюгата: наличиеКоличество положительнных контролей: не более 1.Планшет разборный: наличие.Чувствительность: 100%Специфичность: 100%Воспроизводимость: коэффициент вариации — менее 8%.Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1.Минимальное время проведения исследования: не более 85 минут.Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, планшета для предварительного разведения: наличие.Допускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, стоп-реагента, раствора ТМБ, РПРС из разных серий набора: наличие.Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение всего срока годности.Срок годности набора: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С.Допускается транспортирование при температуре до 26 °С: до 10 суток.Наборы для выявления IgG к SARS-Cov-2 и IgМ к SARS-Cov-2 имеют идентичные методики по объёмам вносимых образцов, реагентов, протоколам промывки и инкубации и могут быть совмещены на одном планшете с целью удобства работы и оптимизации рабочего процесса. | набор | 4 | 35500 | 142000 | 54300
2 | SARS-Cov-2-JgM- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 | Набор реагентов предназначен для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа, не менее 96 определений, включая контроли. Количество иммунологических стадий при использовании набора: не более 1. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов: не менее 93 исследования. Жидкая (готовая к использованию) форма выпуска контрольных образцов, конъюгата и раствора ТМБ, конъюгата: наличие Количество положительнных контролей: не более 1. Планшет разборный: наличие. Чувствительность: 100% Специфичность: 100% Воспроизводимость: коэффициент вариации — менее 8%. Количество различных типов конъюгатов в составе набора: не более 1. Минимальное время проведения исследования: не более 85 минут. Наличие пленки для заклеивания планшета, ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, планшета для предварительного разведения: наличие. Допускается использование неспецифических реагентов: ФСБ-Т, стоп-реагента, раствора ТМБ, РПРС из разных серий набора: наличие. Возможное время использования реагентов после вскрытия набора: в течение всего срока годности. Срок годности набора: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С. Допускается транспортирование при температуре до 26 °С: до 10 суток. Наборы для выявления IgG к SARS-Cov-2 и IgМ к SARS-Cov-2 имеют идентичные методики по объёмам вносимых образцов, реагентов, протоколам промывки и инкубации и могут быть совмещены на одном планшете с целью удобства работы и оптимизации рабочего процесса. | набор | 4 | 42000 | 168000
Место и срок поставки: г. Астана, ул. Т.Рыскулова 12, аптека; по заявке Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней.

## Внеплановые (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
ГККП "Городская детская инфекционная больница"
акимата города Астаны
__________________ Нурашева С.К.
<<_____>> _________________ 2017г.
Заявка на внеплановое приобретение
товаров, работ и услуг
к служебной записке
<< _________ >> от ______ _________________ 2017 г.
№ | Наименование товаров, работ и услуг | Требования к качеству товаров, работ и услуг. Указать ГОСТы, ТУ, технические характеристики или описание | Кратность и объем | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Требуемый срок поставки / выполнения, оказания услуги | Место установки товара, выполнения работ или оказания услуг (если запчасти -вид техники и его номер)
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Инициатор заявки
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Согласовано:
Заведующий отделением
(подпись/Ф.И.О.) (дата)
Экономист
(подпись/Ф.И.О.) (дата)
Начальник отдела государственных закупок
(подпись/Ф.И.О.) (дата)