## Плановые
Приложение 1
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Диагностический набор для количественного определения АЛТ (Аланин аминотрансфераза) в сыворотке и плазме крови на анализаторах | In vitro испытания для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Данный анализ построен на рекомендациях Международной федерации клинической биохимии (IFCC), но оптимизирован для повышения эффективности и стабильности.3, 4 АЛТ катализирует реакцию L-аланина с 2-оксоглутаратом. Сформированный пируват уменьшается через воздействие НАДН в процессе реакции, катализируемой лактатдегидрогеназой (ЛДГ), и образуются L-лактат и НАД+ . ALT L-аланин + 2-оксоглутарат пируват + L глутамат LDH Пируват + НАДН + H + L лактат + НАД+ Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна каталитической активности АЛТ. Это определяется измерением снижения абсорбции. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант R2 2 Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; добавки; консервант R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C | кассета | 30 | 16110 | 483300
2 | Диагностический набор для количественного определения АСТ (Аспартат аминотрасфераза) в сыворотке и плазме крови на анализаторах | In vitro испытания для количественного определения содержания аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Данный анализ построен на рекомендациях Международной федерации клинической биохимии (IFCC), но оптимизирован для повышения эффективности и стабильности.3,4 АСТ в образце катализирует перенос аминогруппы между L аспартатом и 2-оксоглутаратом с получением оксалоацетата и L глутамата. Оксалоацетат затем вступает в реакцию с НАДН в присутствии малат дегидрогеназы (МДГ) и приводит к образованию НАД+ . АСТ L-аспартат + 2-оксоглутарат оксалоацетат + L глутамат MDH Оксалоацетат + НАДН + H + L-малат + НАД+ Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна каталитической активности АСТ Это определяется измерением снижения абсорбции. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L аспартат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант R2 НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2 оксоглутарат: 94 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции A, R2 — в позиции B и C. | кассета | 30 | 15401 | 462030
3 | Диагностический набор для количественного определения Щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови на анализаторах 200 тестов | In-vitro тест для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. В присутствии ионов магния и цинка, п нитрофенилфосфат расщепляется фосфатазами на фосфат и п нитрофенол. ALP п нитрофенилфосфат + H2O фосфат + п нитрофенол Количество выделяемого п-нитрофенола прямо пропорционально каталитической активности щелочной фосфатазы. Это определяют, измеряя повышение оптической плотности. Реагенты - рабочие растворы R1 2 амино 2 метил 1 пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N (2 гидроксиэтил) этилендиаминтриуксусная кислота: 3.83 ммоль/л R2 п нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л; рН 8.50 (25 °C); консерванты R1 находится в положении B, и R2 находится в положении C. | кассета | 1 | 13360 | 13360
4 | ТРUC Gen3Диагностический набор для количественного определения Общего белка в мочи/смж,а анализаторах Белок общий150тестов | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего содержания белка в мочи /смж TPUC (Total Protein Urine/CSF) анализаторах Cobas400+. Принцип метода2 Колориметрический анализ Двувалетный свинец вступает в реакцию со щелочным раствором с протеиновой пептидной связью и формируется характерный биуретовый комплекс фиолетового цвета. Тартрат натрия-калия предотвращает осаждение гидроксида меди, а йодид калия предотвращает самовосстановление меди.щелочной раствор белок + Cu2+ Cu белковый комплекс Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации белка, которая может быть определена фотометрически. | кассета | 5 | 12820 | 64100
5 | контроль ТРUC Gen3 Precinorm PUC | контроль ТРUC Gen3 Precinorm PUC | уп | 2 | 50881 | 101762
6 | контроль ТРUC Gen3 PrecipathPUC | контроль ТРUC Gen3 PrecipathPUC | уп | 2 | 101527 | 203054
7 | калибратор C,f,a,s PUC | колибратор для определение белка в моче Cfas PUC | уп | 2 | 60772 | 121544
8 | TP Gen 2,Диагностический набор для количественного определения Общего белка в сыворотке и плазме крови на анализаторах Белок общий 300тестов | TP Gen 2Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода2 Колориметрический анализ Двувалетный свинец вступает в реакцию со щелочным раствором с протеиновой пептидной связью и формируется характерный биуретовый комплекс фиолетового цвета. Тартрат натрия-калия предотвращает осаждение гидроксида меди, а йодид калия предотвращает самовосстановление меди.щелочной раствор белок + Cu2+ Cu белковый комплекс Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации белка, которая может быть определена фотометрически. | кассета | 20 | 8772 | 175440
9 | ALB Диагностический набор для количественного определения Альбумина в сыворотке и плазме крови на анализаторах Альбмин | Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 10 | 8958 | 89580
10 | CRP4 Диагностический набор для количественного определения С-реактивного белка (количественный) в сыворотке и плазме крови на анализаторах 300тестов | CRP4 Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения С реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Cobas Integra 400+.Принцип метода3,4,5 Турбидиметрический метод с латексным усилением. CRP человека агглютинирует с латексными частицами, покрытыми моноклональными антителами к CRP. Преципитат определяется турбидиметрически при 552 нм. Реагенты – рабочие растворы R1 ТРИС-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант SR Частицы латекса, покрытые анти СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. | кассета | 30 | 50899 | 1526970
11 | CA Диагностический набор для количественного определения Кальция в сыворотке и плазме крови на анализаторах Кальций, Calcium Gen.2 (300 tests) | CA Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации общего кальция "СА" в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 30 | 10746 | 322380
12 | UREAL Диагностический набор для количественного определения Мочевины в сыворотке и плазме крови на анализаторах Мочевина, Urea/BUN (500 tests) | UREAL Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Кинетический тест с применением уреазы и глутаматдегидрогеназы.2,3, 4,5 Мочевина гидролизуется уреазой, в результате чего формируется аммоний и карбонат. Уреаза Мочевина + 2 H2O 2 NH4 + + CO3 2- В ходе второй реакции 2 оксоглутарат вступает в реакцию с аммонием в присутствии глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) и кофермента НАДН, в результате чего образуется L глутамат. В ходе данной реакции 2 моля НАДН окисляются до НАД+ для каждого моля гидролизованной мочевины. Глутаматдегидрогеназа GLDH NH4 + + 2 оксоглутарат + НАДН L глютамат + НАД+ + H2O Степень уменьшения концентрации НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины в образце и измеряется фотометрическими способами. Реагенты - рабочие растворы R1 NaCl 9 % R2 ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2 оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы R1 находится в позиции С, R2 — в позиции В. | кассета | 20 | 14963 | 299260
13 | CREAJ Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови на анализаторах креатинин, (700 tests) | CREAJ креатенинНабор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 20 | 25775 | 515500
14 | Диагностический набор для количественного определения UA2 -400 test Мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови на анализаторах Мочевая кислота | UA2-400 test Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. Принцип метода кинетический тест. Cobas Integra 400+ | кассета | 5 | 14440 | 72200
15 | BILD Gen2 Диагностический набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови на анализаторах (350 tests) | BILD Gen2 Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации прямого биллирубина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 30 | 10391 | 311730
16 | IRON железо Диагностический набор для количественного определения Железа в сыворотке и плазме крови на анализаторах (200 tests) | IRON Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Для определения содержания железа в организме используются различные фотометрические методы. Все они имеют следующие общие черты: ▪ Высвобождение ионов Fe3+ из трансферринового комплекса с использованием кислот или детергентов. ▪ Уменьшение ионов Fe3+ до ионов Fe2+ . ▪ Реакция ионов Fe2+ и получение окрашенного комплекса. Описанный здесь метод основан на методе, использующем феррозин и не использующем депротеинизацию. Принцип метода Колориметрический анализ. pH | кассета | 5 | 13428 | 67140
17 | BILT Gen3,Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови на анализаторах (250 tests) | Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации общего биллирубина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 30 | 11572 | 347160
18 | AMYL GEN2,Диагностический набор для количественного определения амилазы в сыворотке и плазме крови на анализаторах (300 tests) | AMYL GEN2, Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации амилазы в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 2 | 33130 | 66260
19 | GLUC Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови на анализаторах (800 tests) | GLUC Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | фл | 10 | 21474 | 214740
20 | Диагностический набор для количественного определения FERR Gen.2, 200Tests | Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации Кассета Ферритин FERR (Ferritin)в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. | кассета | 1 | 180462 | 180462
21 | COBAS integra NACI Diluent 9% | Дилюент COBAS integra NACI Diluent 9% | уп | 2 | 31618 | 63236
22 | Промывочный раствор Cobas Integra 400+.CLEANER 1000 мл | Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Теоретическое обоснование Для сохранения целостности проб образца и реагента и системы для внутривенных инфузий требуется промывка. Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л | шт | 40 | 17604 | 704160
23 | Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов Cobas Integra 400+. | Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов Cobas Integra 400+. | уп | 80 | 5494 | 439520
24 | калибратор Cfas 12*3ml | Сalibrator cf.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл. Cobas Integra 400+. | уп | 3 | 92168 | 276504
25 | Калибратор для cfas протеинов | Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл. Cobas Integra 400+. 400+. | уп | 3 | 54083 | 162249
26 | ПрециКонтроль 1 уровня | ClinChem Multi 1, 20x5ml Cobas Integra 400+. PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml | уп | 3 | 190315 | 570945
27 | ПрециКонтроль 2 уровня | ClinChem Multi 2, 20x5ml Cobas Integra 400+. PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml | шт | 3 | 350637 | 1051911
28 | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. | уп | 2 | 350485 | 700970
29 | Чашечки для проб с отверстием. | Расходный материал на биохимическом анализаторе Cobas Integra 400+.голубые чашечки Cobas Integra 400+. Cup with hole | уп | 2 | 45000 | 90000
30 | Набор игл для забора Cobas integra-400 | Cobas Integra 400+. игла для забора проб/ в наборе 2 шт. | набор | 1 | 400500 | 400500
31 | 1652Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека. | Характеристики набора: 1652Антигены выявляются в вирусосодержащих культуральных жидкостях при лабораторных исследованиях, в экстрактах фекалий при клинических исследованиях, в образцах питьевой и сточной воды, воды открытых водоемов. Принцип метода заключается во взаимодействии антигена ротавируса с моноклональными антителами, иммобилизованными в лунках планшета. Комплекс «антиген–антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Показатели правильности определения: титр антигена ротавируса в СОП+, 30 мин/ 60 мин, ед.о.п. 1:32 / 1:256. Длительность анализа: 60 мин. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат поликлональных антител к ротавирусам с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для образцов, концентрат (РО) – 1 фл., 20 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. | набор | 80 | 78260 | 6260800
32 | 105-006659-00 ПВ/PT Реагент для определения протробинового времети | 105-006659-00 ПВ/PT Реагент для определения протробинового времети | уп | 6 | 82390 | 494340
33 | 105-006661-00АЧТВ /APTT для определения активировногочастичного тромбопластинового времени (R1) | 105-006661-00АЧТВ /APTT для определения активировногочастичного тромбопластинового времени (R1) | уп( в одной упаковке 400 исследование) | 10 | 60340 | 603400
34 | 105-006665-00 Раствор CaCl - (Calcium Chloride Solution【R2】) | 105-006665-00 Раствор CaCl - (Calcium Chloride Solution【R2】) | уп( в одной упаковке 720 исследование) | 6 | 30170 | 181020
35 | 05-006671-00 Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | 05-006671-00 Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB)Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS bufferКоличество тестов в упаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп( в одной упаковке 480 исследование) | 10 | 198870 | 1988700
36 | 105-006667-00 Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) | 105-006667-00 Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT)Реагент для определения тромбинового времени для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 250. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп( в одной упаковке 250 исследование) | 6 | 41830 | 250980
37 | 105-006674-00 Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT | 105-006674-00 Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTTКонтрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 4 | 189110 | 756440
38 | 105-006675-00 Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) | 105-006675-00 Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT)Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации | уп | 4 | 189110 | 756440
39 | 105-006676-00 Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл | 105-006676-00 Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 млРаствор, предназначен для погружения и очистки зондов анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 10 x 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 10 | 45130 | 451300
40 | 105-006677-00 Раствор промывочный | Раствор, применяется к анализатору коагуляции для очистки жидкостных каналов и трубок, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант ≤0,5%, консервант ≤0,3%. Материалы, поставляемые в наборе: 1х2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 15 | 98480 | 1477200
41 | 040-001952-00 Авто кюветы | 040-001952-00 Авто кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1мл, Предназначены для работы на автоматическом анализаторе-коагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка 1х1000шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрих-кода и не позволяет запустить систему работы прибора в случае ее | шт( в упаковке 1000 штук) | 4 | 304570 | 1218280
42 | Набор реагентов для клинического анализа кала «Клиника-Кал» Комплект №1. Клинический анализ кала | Набор реагентов для клинического анализа кала «Клиника-Кал» Комплект №1. Клинический анализ кала | набор | 2 | 94650 | 189300
43 | Набор д/клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. | набор | 4 | 20000 | 80000
44 | Масло имерсионное для микроскопии 100мл | 100 мл | набор | 10 | 2500 | 25000
45 | Раствор Азур-Эозин по Романовскому, 1л. Минимед. концентрат | предназначен для окрашивания форменных элементов крови. 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз. | фл | 10 | 7500 | 75000
46 | Май-Грюнвальда, 1л. Минимед. Концентрат | Специфичность: кровь, костный мозг, СМЖ (ликвор), срезы тканей. Окраска форменных элементов крови человека по типу и количеству в биохимических лабораториях и в научно-исследовательской практике. В результате взаимодействия с красителем форменные элементы крови приобретают ярко выраженную специфическую окраску, что позволяет произвести подсчет количества различных форменных элементов крови. В состав красителя входит 1 бутыль (0,95 л) для проведения 700-3000 определений. Время фиксации мазка: 3 - 5 минут. Окраска (рабочий раствор красителя) -7-10 минут. | фл | 12 | 6500 | 78000
47 | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | уп | 1 | 30000 | 30000
48 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня | уп | 1 | 20000 | 20000
49 | Быстрый количественный тест на прокальцетанин (РСТ) | Быстрый количественный тест на прокальцетанин (РСТ)( в одной упаковке 25 тестов) | уп | 30 | 66500 | 1995000
50 | Быстрый количественный тест на D-Dimir | Быстрый количественный тест на D-Dimir | уп | 20 | 64000 | 1280000
51 | MEK-641 Изотонический раствор Isotonac 4 | MEK-641 Изотонический раствор Isotonac 4 | канистра | 106 | 69500 | 7367000
52 | MEK-520 Промывающий реагент Cleanac 710 | MEK-520 Промывающий реагент Cleanac 710 | бут | 70 | 49500 | 3465000
53 | MEK-680 Лизирующий реагент Hemolynac | MEK-680 Лизирующий реагент Hemolynac | бут | 30 | 59500 | 1785000
54 | MEK-620 Очищающий реагент Cleanac 3 | MEK-620 Очищающий реагент Cleanac 3 | бут | 100 | 49500 | 4950000
55 | MEK -3 DLNH Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий) MEK-3DN (нормальный) MEK-3DH (высокий) | MEK -3 DLNH Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий) MEK-3DN (нормальный) MEK-3DH (высокий) | уп | 30 | 79500 | 2385000
56 | TK1001020 Альбумин / ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL | TK1001020 Альбумин / ALBUMIN. BCG. Colorimetric. 10x35 mL( в одной упаковке 1061 ) | уп | 6 | 85500 | 513000
57 | TK100102 Общий белок / UCSF TOTAL PROTEINS. RedPyrogallol. Color. 10x35mL | TK100102 Общий белок / UCSF TOTAL PROTEINS. RedPyrogallol. Color. 10x35mL ( одной упаковке 1400) | уп | 10 | 89500 | 895000
58 | TK1001291 Мочевина / UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mL | TK1001291 Мочевина / UREA -LQ. Urease-GLDH. Kinetic. 10x25 mL / 10x7 mL ( в одной упаковке 1042) | уп | 6 | 89500 | 537000
59 | TK41264 АСТ /GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL | TK41264 АСТ /GOT / AST -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL ( в одной уп 1042) | уп | 8 | 85500 | 684000
60 | TK41274 АЛТ /GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL | АЛТ /GPT / ALT -LQ. IFCC. Enzymatic - UV. 10x25 mL / 10x7 mL ( в одной упаковке 1042) | уп | 8 | 85500 | 684000
61 | TK1001047 Билирубин прямой / BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL | TK1001047 Билирубин прямой / BILIRUBIN Direct. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL ( в одной упаковке 1066) | уп | 5 | 95500 | 477500
62 | TK1001046 Билирубин общий / BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL | TK1001046 Билирубин общий / BILIRUBIN Total. DPD. Colorimetric. 10x25 mL / 10x7 mL ( в одной уп 1066) | уп | 7 | 95500 | 668500
63 | TK1001111 КРЕАТИНИН кинетический метод Яффе / CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mL | TK1001111 КРЕАТИНИН кинетический метод Яффе / CREATININE -J. Jaffé. Colorimetric-Kinetic. 8x20 mL / 12x13 mL ( в одной уп 1040) | уп | 6 | 80500 | 483000
64 | TK41011 ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL | TK41011 ГЛЮКОЗА/GLUCOSE -LQ. GOD-POD. Trinder. 10x35 mL ( в одной уп 1167) | уп | 6 | 105500 | 633000
65 | TK1001065 КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mL | TK1001065 КАЛЬЦИЙ/CALCIUM -A III. Arsenazo III. Color. 10x35 mL (в одной уп 1167) | уп | 6 | 95500 | 573000
66 | TK1107001С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) | TK1107001С-реактивный белок (СРП)/CRPTURBI. Turbilatex. 2x24 mL / 1x12 mL / 1x1 mL (Cal) ( в одной уп 200) | уп | 10 | 155500 | 1555000
67 | 1002011СПИНТРОЛ"H" /SPINTROL "H" CALIBRATOR. Humansource. 10x3 mL | 1002011СПИНТРОЛ"H" /SPINTROL "H" CALIBRATOR. Humansource. 10x3 mL ACP-P, ALP, Gamma-GT, GOT / AST, GPT / ALT, HBDH, LIPASA, LDH-P, URIC ACID, Bilirrubin Total, BilirrubinDirecta, Creatinine, Glucosa, Lactato, Urea, Cholesterol, HDL - Cholesterol, LDL - hColesterol, Phospolipids, Triglycerides, Calcium, Chloride, Copper, Potassium, Iron, TIBC, Magnesium, Sodium, Total Proteins, Albumin, Amylase, CK, CHE, ACP | уп | 4 | 155500 | 622000
68 | 1002120 СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mL | 1002120СПИНТРОЛ"H"НОРМА/SPINTROL "H" NORMAL. Humansource. 4x5 mL ACP-P, ACP-nP, ALP, Gamma-GT, GOT / AST, GPT / ALT, GLDH, HBDH, LIPASA, LDH-P, URIC ACID, Bilirrubin Total, BilirrubinDirecta, Creatinine, Fructosamine, Glucose, Lactato, Urea,Cholesterol, HDL - Cholesterol, LDL - hColesterol, Phospolipids, Triglycerides, Calcium, Chloride, Copper, Potassium, Iron, TIBC, Magnesium, Sodium, Total Proteins, Albumin, Amylase, CK, CHE, ACP, α1-antitrypsin, α1 -ac. Glycoprotein, Antithrombin III, C3, C4, Ceruloplasmin, IgA, IgG, IgM, Prealbumin, Transferrin, APO A-I, APO B, ASO, CRP, Ferritin, IgE | уп | 7 | 125500 | 878500
69 | 1002210 СПИНТРОЛ"H" ПАТОЛОГИЯ/SPINTROL "H" PATHOLOGICAL. Humansourse. 4x5 mL | ACP-P, ACP-Np, ALP, Gamma-GT, GOT/ AST, GPT/ALT, GLDH, HBDH, LIPASA, LDH-P, URIC ACID, Bilirrubin Total, BilirrubinDirecta, Creatinine, Fructosamine, Glucose, Lactato, Urea, Cholesterol, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Phospolipids, Triglycerides, Calcium, Chloride, Copper, Potassium, Iron, Albumin, Amylase, CK, CHE, ACP, a1-antitripsin, a1-ac. Glycoprotein, Antithrombin III, C3, C4, Ceruloplasmin, lgA, lgG, lgM, Prealbumin, Transferrin, APO A-I, APO B, ASO, CRP, Ferritin, , lgE | уп | 7 | 135500 | 948500
70 | SP 2208 Щелочный промывающий раствор (Alkaline Washing Solution) | SP 2208 Щелочный промывающий раствор (Alkaline Washing Solution) | уп | 13 | 105500 | 1371500
71 | SP 2209 Кислотный моющий раствор (Acid Washing Solution) | SP 2209 Кислотный моющий раствор (Acid Washing Solution) | уп | 13 | 105500 | 1371500
72 | 23-07-0055 Кюветы Cuvette -8U (60pcs) | 23-07-0055 Кюветы Cuvette -8U (60pcs) | уп | 5 | 364000 | 1820000
73 | 1001397 КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 1x60 mL / 1x15 mL / 2x3 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | 1001397 КАЛИЙ/POTASSIUM -LQ. Piruvate Kinase. 1x60 mL / 1x15 mL / 2x3 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | уп | 3 | 145500 | 436500
74 | 1001387 НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 1x60 mL / 1x30 mL / 2x3 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | 1001387 НАТРИЙ/SODIUM -LQ. O-Nitrophenyl-B-D-Glucoside. 1x60 mL / 1x30 mL / 2x3 mLк биохимическому анализатору Biolis 30i закрытого типа | уп | 3 | 125500 | 376500
75 | TK1001360 ХЛОРИДЫ/CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color. 10x35 mL | TK1001360 ХЛОРИДЫ/CHLORIDE. Thiocyanate-Hg. Color. 10x35 mL | уп | 3 | 489000 | 1467000
76 | Multistix 10 SG 100 Pcs | (Тест - полоски 100 шт. для полуколичественного метода: удельный вес, pH значение, белок, глюкоза, кетоновые тела, лейкоциты, кровь, уробилиноген и качественного метода: билирубин, нитриты) (UK) | уп | 5 | 8560 | 42800
77 | Бумага для анализатора мочи CYBOW Reader 300 /Чековая лента 50х20х12/, руллон 50 мм*20м. | Бумага для анализатора мочи CYBOW Reader 300 /Чековая лента 50х20х12/, руллон 50 мм*20м. | руллон | 5 | 600 | 3000
78 | Калибровочные полосы, 25 шт. в уп. для анализатора мочи CYBOW Reader 300 | Калибровочные полосы, 25 шт. в уп. для анализатора мочи CYBOW Reader 300 | уп | 1 | 12000 | 12000
79 | Контрольная моча для анализатора мочи. 2 флакона*12 мл норма и патолог и | Контрольная моча для анализатора мочи. 2 флакона*12 мл норма и патология | набор | 1 | 85000 | 85000
80 | Тест- полоски CYBOW-11M (100 шт в упаковке) для Системы анализа мочи CYBOW Reader 300 | Тест- полоски CYBOW-11M (100 шт в упаковке) для Системы анализа мочи CYBOW Reader 300 | уп | 10 | 12700 | 127000
81 | 944-126 Очистной раствор 175 мл. | 944-126Очистной раствор 175 мл. Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 15 | 158400 | 2376000
82 | 944-128 Калибровочные растворы: 1, по 200мл | 944-128 Калибровочные растворы: 1, Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 40 | 158400 | 6336000
83 | 944-129Калибровочный раствор 2-200 мл | 944-129Калибровочный раствор 2. Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | набор | 30 | 158400 | 4752000
84 | 944-132 Растворы: промывочный-600мл. | 944-132 Растворы Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | набор | 60 | 120100 | 7206000
85 | 942-065 Мембрана для глюкозного электрода | 942-065 Мембрана для глюкозного электродаУпаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 3 | 358030 | 1074090
86 | 942-066 Мембрана для лактатного электрода | 942-066 Мембрана для лактатного электродаУпаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 4 | 358030 | 1432120
87 | 942-059 Мембраны для: K-электрода | 942-059 Мембраны для: K-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 3 | 981810 | 2945430
88 | 942-062 Мембрана для Na-электрода | 942-062 Мембрана для Na-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 3 | 981810 | 2945430
89 | 942-064 Мембраны для: pO2-электрода | 942-064 Мембраны для: pO2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 4 | 633065 | 2532260
90 | 942-061 Мембраны для: Cl-электрода | 942-061Мембраны для: Cl-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 3 | 981810 | 2945430
91 | 945-603 Референтный электрод Ref | Ref электрод в наборе. Состав: одна пробирка в виде цилиндрического корпуса, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для вымачивания нового и/или сухого электрода и раствора для очистки электродов, 10 мл (содержит неорганическую соль). Вес электрода 0,08 кг. Каталожный номер REF 945-603. для анализаторов серии ABL800. | набор | 4 | 839300 | 3357200
92 | 942-060Мембраны для: Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | набор | 3 | 981810 | 2945430
93 | 944-074 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул AutoCheck-1, | 944-074 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампулСистема автоматического контроля качества AutoCheck1, 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | набор | 5 | 315980 | 1579900
94 | 944-075 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампулAutoChek2 | 944-075 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампулAutoChek2Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | шт | 5 | 315980 | 1579900
95 | 944-076 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампулAutoChek3 | 944-076 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампулAutoChek3Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | фл | 5 | 315980 | 1579900
96 | 944-077 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампулAutoChek4 | 944-077 Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампулAutoChek4Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | фл | 5 | 315980 | 1579900
97 | 942-063 Мембраны для: pCO2-электрода | 942-063 Мембраны для: pCO2-электродаУпаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 3 | 633065 | 1899195
98 | 945-613 рО2-электрод | 945-613 рО2-электрод в наборе. Состав: одна пробирка в виде цилиндрического корпуса, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент рО2 для вымачивания нового и/или сухого электрода и раствора для очистки электродов, 10 мл (содержит неорганическую соль). Вес электрода 0,08 кг. Каталожный номер REF 945-613. для анализаторов серии ABL800. | уп | 1 | 1994602 | 1994602
99 | 944-021: S7770 Калибровочный раствор для ctHb для ABЛ800 | 944-021: S7770 Калибровочный растворПрименяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | уп | 2 | 112360 | 224720
100 | 984-070 Термобумага для принтера в рулоне | 984-070 Термобумага для принтера в рулонеПрименяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | уп | 2 | 93500 | 187000
101 | 943-906Гипохлорит-100мл. | 943-906Гипохлорит-100мл.Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл | 2 | 64009 | 128018
102 | 942-892Каппиляры гепаринизиров. safeCLINTUBES D957P-70-100x1 100 мкл (1 туба по 250 шт) | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | уп | 1 | 147950 | 147950
103 | 956-612Шприцы PICO70 23G x 16мм с иглой, 1,5 мл | 956-612Шприцы PICO70 23G x 16мм с иглой, 1,5 млШприц самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском (60 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна). Используется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной крови. Рассчитан на аспирацию проб объемом 0,7-1,7 мл.. Шприц также имеет вентиляционный колпачок для удаления пузырьков воздуха и металлический шарик для автоматического перемешивания проб крови в миксере safePICO или модуле FLEXQ анализатора кислотно щелочного и газового состава крови. и размерами игл 23 G*16mm. В одной упаковке 100 шт. | уп | 32 | 229260 | 7336320
104 | 906-020 лавушка сгустки для капиляров | Капиллярные адапторы Для улавливания сгустков крови ( 250шт в упаковке Применяется в анализаторах серии АBL800 | уп | 1 | 64009 | 64009
105 | 905-671 Годовой сервисный набор для ABL800 FLEX | Содержит: 1. трубка для электродных модулей 842-328 - 4 шт., 2. трубка для растворов 842-327 - 2 шт,. 3. трубка для слива 842-326 - 4 шт., 4. мембрана клапана 834-222 - 1шт., 5. Ниппели для входного модуля 905-847 - 1 шт., 6. Трубка для нагревателя OXI модуля 842-329 - 1 шт., 7. Соединительная трубка клапана OXI модуля 842-330 - 1 шт., 8. Соединительная трубка Инлет-нагреватель ABL800 FLEX 841-779 - 1 шт., 9. Трубка для модулей pH/BG-El/Met and El/Met 841-775 - 1 шт., 10. Уплотнительная прокладка для насосов 834-647 - 1 шт., 11. Соединительная трубка нагревателя ополаскивателя - измерительной камеры 841-774 - 1 шт., 12. Резиновая трубка, Ø0.9x2.7мм для жидкостной системы 840-043 - 1 шт., 13. Трубка, Инлет-pH/BG 841-776 - 1 шт., 14. Пластиковая прокладка 902-668 - 2 шт., 15. Кольцо Ø3.1x1.6мм для детектора бутылок 835-473 - 1 шт., 16. Силиконовая трубка Ø0.85/2.6мм 840-227 - 1 шт., 17. Трубка ввода, ABL800 FLEX 841-780 - 1 шт., 18. Мембрана для плоского клапана 834-214 - 1 шт., 19. Y-соединитель для трубок отходов 924-238 - 1 шт., 20. Фильтр вентилятора 924-073 - 1 шт. | набор | 1 | 741000 | 741000
106 | 902-668Прокладка входного отверстия | Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL800 | шт | 1 | 59589 | 59589
107 | 962-183Баллоны с калибровочными газами: 1 | 962-183Баллоны с калибровочными газами: 1 Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 314050 | 628100
108 | 962-184 Баллоны с калибровочными газами: 2 | 962-184 Баллоны с калибровочными газами: 2 Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | баллон | 2 | 314050 | 628100
109 | 1-202-80-2Наконечники на 100-1000 мл голубые(500шт/уп) | 1-202-80-2Наконечники на 100-1000 мл голубые(500шт/уп) | уп | 1 | 5000 | 5000
110 | 1-121-86-1 Наконечник желтые 20-200мкл(1000шт/уп) | 1-121-86-1 Наконечник желтые 20-200мкл(1000шт/уп) | уп | 150 | 4000 | 600000
111 | 2-202-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 100-1000 мклдлинные,прозрачные стерильные, свободные от ДНК ,РНК | 2-202-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 100-1000 мклдлинные,прозрачные стерильные, свободные от ДНК ,РНК | уп | 5 | 5300 | 26500
112 | 2-134-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 20-300 мкл стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | 2-117-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 20-300 мкл стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | уп | 40 | 35300 | 1412000
113 | 2-119-80-0Наконечник с фильтром прозрачные 5-50 мкл, стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | 2-119-80-0Наконечник с фильтром прозрачные 5-50 мкл, стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | уп | 30 | 29800 | 894000
114 | 62.554.001 РР Пробирки с коническим дном, резьбовая крышка из полиэтилена высокой плоности, с градировкой и полеидля записи 15 мл крышка красная приложена . Высота :120 мм. Диаметр :17 мм.(упаковке 500шт) | 62.554.001 РР Пробирки с коническим дном, резьбовая крышка из полиэтилена высокой плоности, с градировкой и полеидля записи 15 мл крышка красная приложена . Высота :120 мм. Диаметр :17 мм.(упаковке 500шт) | уп | 10 | 64100 | 641000
115 | Покровные стекла на камеру Горяева | Покровные стекла на камеру Горяева | уп | 5 | 20000 | 100000
116 | Покровные стекла на камеру Фукса-Розенталя | Покровные стекла на камеру Фукса-Розенталя | уп | 10 | 20000 | 200000
117 | Фильтровальная бумага | Фильтров. бумага, 26х30 см, плот.75, сред. фильтрации, 5кг./уп | уп | 20 | 3765 | 75300
118 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 10-50 мкл. | шт | 2 | 65500 | 131000
119 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 10-200 мкл. | амп | 5 | 65500 | 327500
120 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 200-1000 мкл. | набор | 2 | 65500 | 131000
121 | 3-208-С5-0 Пробирки типа Эппиндорф 1,5мл., прозрачные стерильные,свободные от ДНК -аз ,РНК-аз иингубаторов (в упаковке 500шт) | 3-208-С5-0 Пробирки типа Эппиндорф 1,5мл., прозрачные стерильные,свободные от ДНК -аз ,РНК-аз иингубаторов (в упаковке 500шт) | уп | 50 | 10000 | 500000
122 | Набор для взятия проб вирусов ( в одной уп 500) одноразовый, объем инактивирующей среды -2мл, с двумя флокированными зонд тампонами, с зиппакетом | для забора образца из зёва в индивидуальной упаковке, длинна 15 см ± 0,5 см, линией отлома на расстоянии 3 см Набор для взятия проб вирусов одноразовый, объем инактивирующей среды -2мл, с двумя флокированными зонд тампонами, с зип пакетом. Пробирки с транспортной средой расфасованы по 100 штук в упаковке. Зонды-тампоны назальные, а также фарингиальные и зип-пакеты расфасованы по 100 штук в упаковке. Система предназначена для сбора и транспортировки образцов коронавирусов в том числе SARS-nCov-2, вируса гриппа, птичьего гриппа. А также адаптирована для сбора и транспортировки образцов хламидиоза, микоплазмы и уреаплазмы и пр. Описание: Система состоит из флакона для хранения, консервирующей ИНАКТИВИРУЮЩЕЙ среды, тампонов, зип-пакета. Раствор для сохранения вирусов инактивирует вирусы, выделяя нуклеиновые кислоты и сохраняя их нуклеиновые свойства. Система имеет стабильное осмотическое давление, которое обеспечивает подходящую среду для транспортировки и хранения образцов мазка. Система поддерживает образцы вируса в предписанных условиях для экстракции генной нуклеиновой кислоты, генетического тестирования, ПЦР- тестирования и т.д. Система позволяет транспортировать пробы при температуре +2+25С в течение 48 часов после взятия проб. Срок хранения составляет Набора для взятия проб вирусов 12 месяцев с момента изготовления при условиях хранения при температуре +2+25С. Технические характеристики системы: 1 флокированый назальный тампон, в индивидуальной упаковке, длинной не менее 150 мм, с эластичной проникающей частью стержня не менее 49 мм, линией отлома не более 80 мм от кончика зонда, материал тампона – нейлон, материал зонда – пластик. 1 флокированый тампон для забора образца из зёва в индивидуальной упаковке, длинной не менее 150 мм, линией отлома не более 33 мм от кончика зонда, материал тампона – нейлон, материал зонда – пластик. 1 флакон 10 ml (16*100mm), с консервирующей ИНАКТИВИРУЮЩЕЙ средой 2ml. Состав среды: Неорганические соли, буферный раствор и пр. Хранение вирусов для выделения РНК при температуре +2С+25С до 48 часов с момента забора биоматериала. 1 зип-пакет с символом биологической опасности.Характеристики среды: Содержит высокую концентрацию соли гуанидина и стабилизатора нуклеиновой кислоты. После того, как собранный образец вируса полностью смешан с ним, вирус (или другие патогены) будет быстро лизирован с выделением нуклеиновой кислоты. Стабилизатор нуклеиновой кислоты в жидкости может защищать высвободившуюся нуклеиновую кислоту (РНК или ДНК) от разрушения РНКазой и ДНКазой. Хранение вирусов для выделения РНК при температуре +2С+25С до 48 часов с момента забора биоматериала. 1 ЗИП пакет маркированный знаком «Биологическая опасность» для индивидуальной упаковки пробирки с пробами. Внешний диаметр пробирки 15 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр пробирки 14,5 ± 0,2 мм, полная высота пробирки 100 мм ± 0,5 мм, полная высота крышки пробирки не более 12,5 мм ± 0,5 мм, внешний диаметр крышки 17 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр крышки 15,8 мм ± 0,2 мм.зонда, материал тампона – флокированый нейлон, материал зонда – пластик (PP). Диаметр флокированой головки тампона составляет 6 мм ± 0,2 мм. Длина флокированой головки составляет 20 мм ± 0,5 мм. 1 пробирка с инактивирующей средой. Характеристики пробирки: Внешний диаметр пробирки 15 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр пробирки 14,5 ± 0,2 мм, полная высота пробирки 100 мм ± 0,5 мм, полная высота крышки пробирки не более 12,5 мм ± 0,5 мм, внешний диаметр крышки 17 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр крышки 15,8 мм ± 0,2 мм. | шт | 15000 | 380 | 5700000
123 | Набор реагентов для выявления РНК короновируса SARS-Cov-2методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | ДНК ПЦР набор для определения РНК короновируса SARS-COV2 и подробных SARS-COV2 методом обратной транскрипции и полимерзной цепной реакции в режиме реального времени не менее 100 тестов в одном наборе . Детекция РНК вируса 2019 -nCOV (SARS-COV19):не менее 3хгенов : E gene,RdRP gene,E gene. Аналитическая чувствительность: не более 100 копий. Аналитический отрезок : не более 40 циклов. обратный процесс транскрипции: не более 90 минут. адаптацация протоколов на ПЦР амплификаторы BIO-RAд | набор | 92 | 80000 | 7360000
124 | R-B84-F-100 набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Амп -FL» в комплекте с набором на выделение РНК/ДНК Рибо-Преп | R-B84-F-100 набора реагентов для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Амп -FL» в комплекте с набором на выделение РНК/ДНК Рибо-Преп | Набор100 опр | 212670 | 20 | 4253400
125 | B25(RG,iQ,FEP) АмплиСенс® N. meningitidis / H. influenzae / S. pneumoniae-FL. Выявление и дифференциация N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae | B25(RG,iQ,FEP) АмплиСенс® N. meningitidis / H. influenzae / S. pneumoniae-FL. Выявление и дифференциация N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae | набор 55 опр | 199500 | 1 | 199500
126 | V-1 plus, Персональный вортекс | Диапазон регулирования скорости-750-3000 об./мин, Для пробирок объемом-1.5-50 мл, Максимальный объём перемешивания-30 мл, Диаметр орбиты-4мм,Внешний блок питания-DC 12 В, 500 мA,Вес с блоком питания, не более-1,1кг, Размеры-90x150x80 мм | штук | 1 | 164000 | 164000
Срок поставки - по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
Место поставки - г.Астана, ул.Т.Рыскулова, 12, аптека

## Внеплановые (hidden)
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
ГККП "Городская детская инфекционная больница"
акимата города Астаны
__________________ Нурашева С.К.
<<_____>> _________________ 2017г.
Заявка на внеплановое приобретение
товаров, работ и услуг
к служебной записке
<< _________ >> от ______ _________________ 2017 г.
№ | Наименование товаров, работ и услуг | Требования к качеству товаров, работ и услуг. Указать ГОСТы, ТУ, технические характеристики или описание | Кратность и объем | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Требуемый срок поставки / выполнения, оказания услуги | Место установки товара, выполнения работ или оказания услуг (если запчасти -вид техники и его номер)
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Инициатор заявки
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Согласовано:
Заведующий отделением
(подпись/Ф.И.О.) (дата)
Экономист
(подпись/Ф.И.О.) (дата)
Начальник отдела государственных закупок
(подпись/Ф.И.О.) (дата)