Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ганцикловир | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг |
| 2 | Иммуноглобулин человека нормальный | Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 50 мл |
| 3 | Иммуноглобулин человеческий IgM-IgA+IgG | Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 10 мл |
| 4 | Иммуноглобулин человеческий против цитомегаловируса | Раствор для внутривенного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл |
| 5 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, Y- port для игольного доступа | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, Y- port для игольного доступа «Infusomat Space Line» ПВХ без фталатов, длиной 250-270см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. |
| 6 | шприц трехкомпонентный стерильный однократного применения 10мл | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом 10 мл с иглой 21G |
| 7 | шприц трехкомпонентный стерильный однократного применения 5мл | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом 5 мл с иглой 22G |
| 8 | шприц трехкомпонентный стерильный однократного применения 20мл | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом 20 мл с иглой 20G |
| 9 | шприц трехкомпонентный стерильный однократного применения 2 мл | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом 2 мл с иглой 23G |
| 10 | вода для инъекций 400мл | Вода стерильная для инъекций. Вода стерильная для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения. Вода для инъекций не должна обладать фармакологической активностью, не должна содержать химических, прежде всего токсических примесей (нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и др.). Вода должна быть изготовлена в условиях производственной аптеки. Должна поставляться во флаконах объемом 400 мл. |