## Лист1
№ лота | Наименование МИ | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная для закупа, тенге | ТОО ДиАКит | ТОО Микс плюс | ТОО Western Pharm | ТОО Sayram Meditec | ТОО ЦПО Аманат | ТОО Team IT Group | ПК Витанова | ТОО Arnau Diagnostic | ТОО ЛОКАЛ ФАРМ | ТОО Lex Trade (Лекс Трэйд) | ТОО БионМедСервис
1 | 105-006659-00 ПВ/PT Реагент для определения протробинового времети | 105-006659-00 ПВ/PT Реагент для определения протробинового времети | уп | 15 | 82390 | 1235850 |  |  |  |  | 82390
2 | 105-006661-00АЧТВ /APTT для определения активировногочастичного тромбопластинового времени (R1) | 105-006661-00АЧТВ /APTT для определения активировногочастичного тромбопластинового времени (R1) (в одной упаковке 400 исследование) | уп | 10 | 60340 | 603400 |  |  |  |  | 60340
3 | 105-006665-00 Раствор CaCl - (Calcium Chloride Solution【R2】) | 105-006665-00 Раствор CaCl - (Calcium Chloride Solution【R2) ( в одной упаковке 720 исследование) | уп | 2 | 30170 | 60340 |  |  |  |  | 30170
4 | 05-006671-00 Раегент для определения фибриноген/ Фбг (FIB) | 05-006671-00 Реагент для определения фибриноген/ Фбг (FIB)Реагент для определения Фибринегена, для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 6 x 4 ml + 1 x 1ml cal + 2 x 75ml IBS bufferКоличество тестов в упаковке = 480. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 10 | 198870 | 1988700 |  |  |  |  | 198870
5 | 105-006667-00 Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT) | 105-006667-00 Реагент для определения тромбинового времени/ ТВ (TT)Реагент для определения тромбинового времени для автоматических коагулометров. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 2 мл. Количество тестов в упаковке = 250. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента ( в одной упаковке 480 исследование) | уп | 15 | 41830 | 627450 |  |  |  |  | 41830
6 | 105-006674-00 Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTT | 105-006674-00 Контрольая плазма - Норма (Normal Control) (PT, APTTКонтрольная плазма N (норма) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 15 | 189110 | 2836650 |  |  |  |  | 189110
7 | 105-006675-00 Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT) | 105-006675-00 Контрольная плазма - Патология (Abnormal Control) (PT, APTT)Контрольная плазма P (патология) - аттестована по всем параметрам тестов производимых на автоматическом коагулометре. Материалы, поставляемые в наборе: 10 флаконов с реагентом х 1 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации | уп | 15 | 189110 | 2836650 |  |  |  |  | 189110
8 | 105-006676-00 Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 мл | 105-006676-00 Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 x 15 млРаствор, предназначен для погружения и очистки зондов анализатора коагуляции, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант, консервант, щелочи. Материалы, поставляемые в наборе: 10 x 15 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 2 | 45130 | 90260 |  |  |  |  | 45130
9 | 105-006677-00 Раствор промывочный | Раствор, применяется к анализатору коагуляции для очистки жидкостных каналов и трубок, а также для удаления альбумина и отложений в крови. Состав реагента: Сурфактант ≤0,5%, консервант ≤0,3%. Материалы, поставляемые в наборе: 1х2500 мл. Совместим с анализатором закрытого типа, модели С3100 с защищенной системой считывания штрих-кода для идентификации реагента | уп | 10 | 98480 | 984800 |  |  |  |  | 98480
10 | 040-001952-00 Авто кюветы | 040-001952-00 Авто кюветы, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки объемом - 1мл, Предназначены для работы на автоматическом анализаторе-коагулометре модели С3100, закрытого типа. Фасовка: упаковка 1х1000шт. Упаковка кюветы должна представлять собой кюветный лоток круглой формы. Кюветный лоток содержит специальную карту для интеграции с аппаратом. Данная карта с интегральной схемой, считывается с помощью штрих-кода и не позволяет запустить систему работы прибора в случае ее ( в упаковке 1000 штук) | уп | 3 | 304570 | 913710 |  |  |  |  | 304570
11 | Набор реагентов для клинического анализа кала «Клиника-Кал» Комплект №1. Клинический анализ кала | Набор реагентов для клинического анализа кала «Клиника-Кал» Комплект №1. Клинический анализ кала | набор | 1 | 68620 | 68620 |  | 41000 | [8 empty] | 40000
12 | Набор д/клинического анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. | набор | 3 | 47600 | 142800 |  | 32000 | [8 empty] | 30000
13 | Масло имерсионное для микроскопии 100мл | 100 мл | набор | 3 | 2500 | 7500 | 1100 | [9 empty] | 1900
14 | Раствор Азур-Эозин по Романовскому, 1л. Минимед. концентрат | предназначен для окрашивания форменных элементов крови. 1л красителя рассчитан на окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при разведении красителя в 10-20 раз. | фл | 3 | 7500 | 22500 | [10 empty] | 4485
15 | Май-Грюнвальда, 1л. Минимед. Концентрат | Специфичность: кровь, костный мозг, СМЖ (ликвор), срезы тканей. Окраска форменных элементов крови человека по типу и количеству в биохимических лабораториях и в научно-исследовательской практике. В результате взаимодействия с красителем форменные элементы крови приобретают ярко выраженную специфическую окраску, что позволяет произвести подсчет количества различных форменных элементов крови. В состав красителя входит 1 бутыль (0,95 л) для проведения 700-3000 определений. Время фиксации мазка: 3 - 5 минут. Окраска (рабочий раствор красителя) -7-10 минут. | фл | 5 | 6500 | 32500 | [10 empty] | 3100
16 | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)(25 тест) | уп | 5 | 47000 | 235000 | [8 empty] | 47000
17 | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | уп | 3 | 31000 | 93000 | [8 empty] | 31000
18 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня | уп | 3 | 21000 | 63000 | [8 empty] | 21000
19 | Быстрый количественный тест на прокальцетанин (РСТ) | Быстрый количественный тест на прокальцетанин (РСТ)( в одной упаковке 25 тестов) | уп | 60 | 70000 | 4200000 | [8 empty] | 70000
20 | Быстрый количественный тест на D-Dimir | Быстрый количественный тест на D-Dimir | уп | 10 | 67000 | 670000 | [8 empty] | 67000
21 | Контрольный раствор на гликированного гемоглобина (HbA1c) | Контрольный раствор на гликированного гемоглобина (HbA1c) | уп | 1 | 27000 | 27000 | [8 empty] | 27000
22 | MEK-641 Изотонический раствор Isotonac 4 | MEK-641 Изотонический раствор Isotonac 4 | канистра | 30 | 69500 | 2085000 |  |  |  | 69400
23 | MEK-520 Промывающий реагент Cleanac 710 | MEK-520 Промывающий реагент Cleanac 710 | бут | 10 | 69500 | 695000 |  |  |  | 50000
24 | MEK-680 Лизирующий реагент Hemolynac | MEK-680 Лизирующий реагент Hemolynac | бут | 15 | 69500 | 1042500 |  |  |  | 60000
25 | MEK-620 Очищающий реагент Cleanac 3 | MEK-620 Очищающий реагент Cleanac 3 | бут | 10 | 69500 | 695000 |  |  |  | 50000
26 | MEK -3 DLNH Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий) MEK-3DN (нормальный) MEK-3DH (высокий) | MEK -3 DLNH Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий) MEK-3DN (нормальный) MEK-3DH (высокий) | уп | 15 | 69500 | 1042500 |  |  |  | 69450
27 | Реагенты А Калибровочный/А calibration reagent для анализатора электролитов Audicom AC9801 | Реагенты А Калибровочный/А calibration reagent | уп | 120 | 65000 | 7800000 |  |  | 65000
28 | Реагенты B Стандартный/B standart reagent для анализатора электролитов Audicom AC9801 | Реагенты B Стандартный/B standart reagent | уп | 70 | 55000 | 3850000 |  |  | 55000
29 | Реагенты активации электродов/ Electrode activation для анализатора электролитов Audicom AC9801 | Реагенты активации электродов/ Electrode activation | уп | 26 | 33000 | 858000 |  |  | 33000
30 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent для анализатора электролитов Audicom AC9801 | Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent | уп | 52 | 33000 | 1716000 |  |  | 33000
31 | Бумага для анализатора мочи CYBOW Reader 300 /Чековая лента 50х20х12/, руллон 50 мм*20м. | Бумага для анализатора мочи CYBOW Reader 300 /Чековая лента 50х20х12/, руллон 50 мм*20м. | руллон | 1 | 600 | 600 | [9 empty] | 600
32 | Калибровочные полосы, 25 шт. в уп. для анализатора мочи CYBOW Reader 300 | Калибровочные полосы, 25 шт. в уп. для анализатора мочи CYBOW Reader 300 | уп | 1 | 12000 | 12000 | [9 empty] | 12000
33 | Контрольная моча для анализатора мочи. 2 флакона*12 мл норма и патолог и | Контрольная моча для анализатора мочи. 2 флакона*12 мл норма и патология | набор | 1 | 120000 | 120000 | [9 empty] | 120000
34 | Тест- полоски CYBOW-11M (100 шт в упаковке) для Системы анализа мочи CYBOW Reader 300 | Тест- полоски CYBOW-11M (100 шт в упаковке) для Системы анализа мочи CYBOW Reader 300 | уп | 10 | 12700 | 127000 | [9 empty] | 12700
35 | 1-202-80-2Наконечники на 100-1000 мл голубые(500шт/уп) | 1-202-80-2Наконечники на 100-1000 мл голубые(500шт/уп) | уп | 2 | 5300 | 10600 | 1350 | [5 empty] | 4800 |  |  |  | 1250
36 | 1-121-86-1 Наконечник желтые 20-200мкл(1000шт/уп) | 1-121-86-1 Наконечник желтые 20-200мкл(1000шт/уп) | уп | 30 | 6900 | 207000 | 1300 |  |  |  |  | 2900 | 1800 |  |  |  | 1100
37 | 2-202-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 100-1000 мклдлинные,прозрачные стерильные, свободные от ДНК ,РНК | 2-202-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 100-1000 мклдлинные,прозрачные стерильные, свободные от ДНК ,РНК | уп | 5 | 36100 | 180500 | 16000 |  |  |  |  | 11900 | 16000 |  |  |  | 25000
38 | 2-134-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 20-300 мкл стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | 2-117-80-0 Наконечник с фильтром прозрачные 20-300 мкл стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | уп | 10 | 35300 | 353000 | 15000 |  |  |  |  | 9900
39 | 2-119-80-0Наконечник с фильтром прозрачные 5-50 мкл, стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | 2-119-80-0Наконечник с фильтром прозрачные 5-50 мкл, стерильные ,свободные от ДНК -аз, РНК-аз и ингубаторов ( в упаковке 1000шт) | уп | 10 | 29800 | 298000 | 15000 |  |  |  |  | 9900 | 18000
40 | Камера Горяева | Камера Горяева | шт | 2 | 7056 | 14112
41 | Покровные стекла на камеру Горяева | Покровные стекла на камеру Горяева | уп | 5 | 1232 | 6160
42 | Покровные стекла на камеру Фукса-Розенталя | Покровные стекла на камеру Фукса-Розенталя | уп | 10 | 1232 | 12320
43 | Камера Фукса- Розенталя | Камера Фукса- Розенталя | шт | 2 | 5500 | 11000
44 | Фильтровальная бумага | Фильтров. бумага, 26х30 см, плот.75, сред. фильтрации, 5кг./уп | кг | 5 | 5500 | 27500 | [10 empty] | 5000
45 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 10-50 мкл. | шт | 1 | 50000 | 50000 | 36000
46 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 10-200 мкл. | амп | 3 | 50000 | 150000 | 36000
47 | Дозатор одноканальный | пипетка - дозатор с переменным оъемом на 200-1000 мкл. | набор | 1 | 5000 | 5000 | 36000
48 | 3-207-С5-0 Пробирки типа Эппиндорф 2,0мл., прозрачные стерильные,свободные от ДНК -аз ,РНК-аз иингубаторов (в упаковке 500шт) | 3-208-С5-0 Пробирки типа Эппиндорф 2,0мл., прозрачные стерильные,свободные от ДНК -аз ,РНК-аз иингубаторов (в упаковке 500шт) | уп | 20 | 9000 | 180000 | 4800 |  |  |  |  | 4900 | 6800
49 | Набор для взятия проб вирусов ( в одной уп 500) одноразовы й, объем инактивиру ющей среды -2мл, с двумя флокирова нными зонд тампонами, с зип пакетом | для забора образца из зёва в индивидуальной упаковке, длинна 15 см ± 0,5 см, линией отлома на расстоянии 3 см Набор для взятия проб вирусов одноразовый, объем инактивирующей среды -2мл, с двумя флокированными зонд тампонами, с зип пакетом. Пробирки с транспортной средой расфасованы по 100 штук в упаковке. Зонды-тампоны назальные, а также фарингиальные и зип-пакеты расфасованы по 100 штук в упаковке. Система предназначена для сбора и транспортировки образцов коронавирусов в том числе SARS-nCov-2, вируса гриппа, птичьего гриппа. А также адаптирована для сбора и транспортировки образцов хламидиоза, микоплазмы и уреаплазмы и пр. Описание: Система состоит из флакона для хранения, консервирующей ИНАКТИВИРУЮЩЕЙ среды, тампонов, зип-пакета. Раствор для сохранения вирусов инактивирует вирусы, выделяя нуклеиновые кислоты и сохраняя их нуклеиновые свойства. Система имеет стабильное осмотическое давление, которое обеспечивает подходящую среду для транспортировки и хранения образцов мазка. Система поддерживает образцы вируса в предписанных условиях для экстракции генной нуклеиновой кислоты, генетического тестирования, ПЦР- тестирования и т.д. Система позволяет транспортировать пробы при температуре +2+25С в течение 48 часов после взятия проб. Срок хранения составляет Набора для взятия проб вирусов 12 месяцев с момента изготовления при условиях хранения при температуре +2+25С. Технические характеристики системы: 1 флокированый назальный тампон, в индивидуальной упаковке, длинной не менее 150 мм, с эластичной проникающей частью стержня не менее 49 мм, линией отлома не более 80 мм от кончика зонда, материал тампона – нейлон, материал зонда – пластик. 1 флокированый тампон для забора образца из зёва в индивидуальной упаковке, длинной не менее 150 мм, линией отлома не более 33 мм от кончика зонда, материал тампона – нейлон, материал зонда – пластик. 1 флакон 10 ml (16*100mm), с консервирующей ИНАКТИВИРУЮЩЕЙ средой 2ml. Состав среды: Неорганические соли, буферный раствор и пр. Хранение вирусов для выделения РНК при температуре +2С+25С до 48 часов с момента забора биоматериала. 1 зип-пакет с символом биологической опасности.Характеристики среды: Содержит высокую концентрацию соли гуанидина и стабилизатора нуклеиновой кислоты. После того, как собранный образец вируса полностью смешан с ним, вирус (или другие патогены) будет быстро лизирован с выделением нуклеиновой кислоты. Стабилизатор нуклеиновой кислоты в жидкости может защищать высвободившуюся нуклеиновую кислоту (РНК или ДНК) от разрушения РНКазой и ДНКазой. Хранение вирусов для выделения РНК при температуре +2С+25С до 48 часов с момента забора биоматериала. 1 ЗИП пакет маркированный знаком «Биологическая опасность» для индивидуальной упаковки пробирки с пробами. Внешний диаметр пробирки 15 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр пробирки 14,5 ± 0,2 мм, полная высота пробирки 100 мм ± 0,5 мм, полная высота крышки пробирки не более 12,5 мм ± 0,5 мм, внешний диаметр крышки 17 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр крышки 15,8 мм ± 0,2 мм.зонда, материал тампона – флокированый нейлон, материал зонда – пластик (PP). Диаметр флокированой головки тампона составляет 6 мм ± 0,2 мм. Длина флокированой головки составляет 20 мм ± 0,5 мм. 1 пробирка с инактивирующей средой. Характеристики пробирки: Внешний диаметр пробирки 15 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр пробирки 14,5 ± 0,2 мм, полная высота пробирки 100 мм ± 0,5 мм, полная высота крышки пробирки не более 12,5 мм ± 0,5 мм, внешний диаметр крышки 17 мм ± 0,2 мм, внутренний диаметр крышки 15,8 мм ± 0,2 мм. | шт | 2000 | 400 | 800000 | [5 empty] | 250
50 | Набор реагентов для выявления РНК короновируса SARS-Cov-2методом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | ДНК ПЦР набор для определения РНК короновируса SARS-COV2 и подробных SARS-COV2 методом обратной транскрипции и полимерзной цепной реакции в режиме реального времени не менее 100 тестов в одном наборе . Детекция РНК вируса 2019 -nCOV (SARS-COV19):не менее 3хгенов : E gene,RdRP gene,E gene. Аналитическая чувствительность: не более 100 копий. Аналитический отрезок : не более 40 циклов. обратный процесс транскрипции: не более 90 минут. адаптацация протоколов на ПЦР амплификаторы BIO-RAд | набор | 10 | 80000 | 800000 | [10 empty] | 70000
51 | РеалБест ДНК Bordetella species/Bordetella pertussis/ Bordetella bronchiseptica (комплект 1) Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК бактерий рода Bordetella, ДНК Bordetella pertussis и Bordetella bronchiseptica 48 определенийп | РеалБест ДНК Bordetella species/Bordetella pertussis/ Bordetella bronchiseptica (комплект 1) Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК бактерий рода Bordetella, ДНК Bordetella pertussis и Bordetella bronchiseptica 48 определенийп | Набор | 20 | 119300 | 2386000 | [6 empty] | 93000 |  |  |  | 70000
52 | Транспортный раствор Для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. 200 пробирок | Транспортный раствор Для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. 200 пробирок ( в одной упаковке 200 пробирок) | уп | 20 | 30090 | 601800 | [6 empty] | 27050
53 | ARC АЛТ2 Kit 1200T реагент для определения АЛТ для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC АЛТ2 Kit 1200T | уп | 5 | 70000 | 350000 | [7 empty] | 69900
54 | ARC ACT2 Kit 1200T реагент для определения АСТдля анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC ACT2 Kit 1200T | уп | 5 | 96000 | 480000 | [7 empty] | 95900
55 | CC общий билирубин (2750) для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | TTL BILIRUBIN2 | уп | 2 | 229000 | 458000 | [7 empty] | 228900
56 | СС Прямой билирубин (2000Т) для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC DIRECT BILI | уп | 2 | 184000 | 368000 | [7 empty] | 183900
57 | реагент для определения амилазы ARC AMYLASE KIT640Tдля анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC AMYLASE KIT640T | уп | 1 | 148000 | 148000 | [7 empty] | 147900
58 | Arch АЛЬБУМИН BCG2 Kit 1044T （регент для определения альбумина для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | Arch АЛЬБУМИН BCG2 Kit 1044T | уп | 6 | 77000 | 462000 | [7 empty] | 76900
59 | ARC КРЕАТИНИН2 KIT 3600T реагент для определения креатинина для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC CRETININE2 KIT 3600T | уп | 2 | 197000 | 394000 | [7 empty] | 196900
60 | CC ГЛЮКОЗА (1500T) реагент для определения глюкозы для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC GLUCOSE 1500T | уп | 4 | 103000 | 412000 | [7 empty] | 102900
61 | ARC МОЧЕВИНА NITROGEN2 KIT 1400T (реагент для определения мочевиныдля анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC UREA NITROGEN2 KIT 1400T | уп | 5 | 102000 | 510000 | [7 empty] | 101900
62 | ARC ЩЕЛ.ФОСФОТАЗА2 KIT 1600T реагент для определения щелочной фосфотазы для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC ALK PHOS2 KIT1600T | уп | 1 | 126000 | 126000 | [7 empty] | 125900
63 | ARC ЖЕЛЕЗО2 KIT 500T железо реагент жидкий для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC IRON2 KIT 500T | уп | 1 | 64000 | 64000 | [7 empty] | 63900
64 | ARC ГГТ2 KIT 600T реагент для определения ГГТ для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC GGT2 Kit 600T | уп | 1 | 64000 | 64000 | [7 empty] | 63900
65 | ARC ОБЩИЙ БЕЛОК2 KIT 800T(общий белок реагент для определения для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC TOTAL PROTEIN2 KIT 800T KIT 800T | уп | 6 | 38000 | 228000 | [7 empty] | 37900
66 | ARC МОЧЕВАЯ КИСЛОТА2 KIT 640T реагент для определения мочевой кислоты для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARC URIC ACID2 KIT 640T | уп | 1 | 48000 | 48000 | [7 empty] | 47900
67 | CC МАГНИЙ (1000T) реагент для определения магния для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC MAGNESIUM 1000T | уп | 1 | 206000 | 206000 | [7 empty] | 205900
68 | детергент А для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC DETERGENT A | уп | 6 | 78000 | 468000 | [7 empty] | 77900
69 | Детергент В для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC DETERGENT B | уп | 2 | 495000 | 990000 | [7 empty] | 494900
70 | наполнитель для водяной бани для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 (CC H20 BATH ADD) | CC H20 BATH ADD | уп | 4 | 69000 | 276000 | [7 empty] | 68900
71 | Щелочной промывающий раствор для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC ALKALINE WASH 1KIT | уп | 3 | 69000 | 207000 | [7 empty] | 68900
72 | Кислотный промывающий раствор для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | CC ACID WASH 1000ml | уп | 2 | 119000 | 238000 | [7 empty] | 118900
73 | мультикомпонентный калибратор для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 CC MCC CAL 6X5ml | CC MCC CAL 6X5m | уп | 3 | 105000 | 315000 | [7 empty] | 104900
74 | биохимич. Исследования контроль1 (Ahbdh, AmyP, ChE, ChEDi, Copp, CrEnz, DIBCH, Fe-PL, Lith) для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARCHITECT CLIN CHEM CTL (EA) | уп | 5 | 99000 | 495000 | [7 empty] | 98900
75 | биохимич. Исследования контроль2 (Ahbdh, AmyP, ChE, ChEDi, Copp, CrEnz, DIBCH, Fe-PL, Lith) для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARCHITECT CLIN CHEM CTL (EA) | уп | 5 | 99000 | 495000 | [7 empty] | 98900
76 | ARCH CONCC калибратор (ALT2,AST2, Alkp2 (ALP), AMY2,ALB BCG2, TRPO2 Chol2, TRIG2 IRON2 Urea2 URIC2 Crea2 LDH2 GGT2 CaC2, Phos2 для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARCH CONCC | уп | 4 | 135000 | 540000 | [7 empty] | 134900
77 | чашечки для образцов 1000шт для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | ARCHITECT SAMPLES CUPS 1000BX | уп | 10 | 55500 | 555000 | [7 empty] | 55400
78 | картридж на магистральный фильтр для анализатора биохимического модульного ARCHITECT c4000 | Картридж механической очистки. Полипропиленовый, механической очистки. 10 Slim Line, размеры 6х25. Размеры фильтруемых частиц 5 или 10 мкм. Ресурс фильтрующего элемента - 10000 литров. | шт | 10 | 600 | 6000
Срок поставки - по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.
Место поставки - г.Астана, ул.Т.Рыскулова, 12, аптека