Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ганцикловир | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг |
| 2 | Иммуноглобулин человеческий IgM-IgA+IgG | Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 10 мл |
| 3 | Иммуноглобулин человеческий против цитомегаловируса | Раствор для внутривенного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл |
| 4 | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, Y- port для игольного доступа | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, Y- port для игольного доступа «Infusomat Space Line» ПВХ без фталатов, длиной 250-270см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. |
| 5 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Фильтр в игле 15 мкм. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Соединение Луэр Лок. Не содержит Латекс и ПВХ. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. |
| 6 | Диагностический набор для количественного определения АЛТ (Аланин аминотрансфераза) в сыворотке и плазме крови на анализаторах | In vitro испытания для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Данный анализ построен на рекомендациях Международной федерации клинической биохимии (IFCC), но оптимизирован для повышения эффективности и стабильности.3, 4 АЛТ катализирует реакцию L-аланина с 2-оксоглутаратом. Сформированный пируват уменьшается через воздействие НАДН в процессе реакции, катализируемой лактатдегидрогеназой (ЛДГ), и образуются L-лактат и НАД+ . ALT L-аланин + 2-оксоглутарат пируват + L глутамат LDH Пируват + НАДН + H + L лактат + НАД+ Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна каталитической активности АЛТ. Это определяется измерением снижения абсорбции. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант R2 2 Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; добавки; консервант R1 находится в позиции B, R2 — в позиции C |
| 7 | Диагностический набор для количественного определения АСТ (Аспартат аминотрасфераза) в сыворотке и плазме крови на анализаторах | In vitro испытания для количественного определения содержания аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме с использованием систем Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Данный анализ построен на рекомендациях Международной федерации клинической биохимии (IFCC), но оптимизирован для повышения эффективности и стабильности.3,4 АСТ в образце катализирует перенос аминогруппы между L аспартатом и 2-оксоглутаратом с получением оксалоацетата и L глутамата. Оксалоацетат затем вступает в реакцию с НАДН в присутствии малат дегидрогеназы (МДГ) и приводит к образованию НАД+ . АСТ L-аспартат + 2-оксоглутарат оксалоацетат + L глутамат MDH Оксалоацетат + НАДН + H + L-малат + НАД+ Скорость окисления НАДН прямо пропорциональна каталитической активности АСТ Это определяется измерением снижения абсорбции. Реагенты - рабочие растворы R1 ТРИС буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L аспартат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант R2 НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2 оксоглутарат: 94 ммоль/л; консервант R1 находится в позиции A, R2 — в позиции B и C. |
| 8 | Диагностический набор для количественного определения Щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови на анализаторах 200 тестов | In-vitro тест для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. В присутствии ионов магния и цинка, п нитрофенилфосфат расщепляется фосфатазами на фосфат и п нитрофенол. ALP п нитрофенилфосфат + H2O фосфат + п нитрофенол Количество выделяемого п-нитрофенола прямо пропорционально каталитической активности щелочной фосфатазы. Это определяют, измеряя повышение оптической плотности. Реагенты - рабочие растворы R1 2 амино 2 метил 1 пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N (2 гидроксиэтил) этилендиаминтриуксусная кислота: 3.83 ммоль/л R2 п нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л; рН 8.50 (25 °C); консерванты R1 находится в положении B, и R2 находится в положении C. |
| 9 | ТРUC Gen3Диагностический набор для количественного определения Общего белка в мочи/смж,а анализаторах Белок общий150тестов | Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего содержания белка в мочи /смж TPUC (Total Protein Urine/CSF) анализаторах Cobas400+. Принцип метода2 Колориметрический анализ Двувалетный свинец вступает в реакцию со щелочным раствором с протеиновой пептидной связью и формируется характерный биуретовый комплекс фиолетового цвета. Тартрат натрия-калия предотвращает осаждение гидроксида меди, а йодид калия предотвращает самовосстановление меди.щелочной раствор белок + Cu2+ Cu белковый комплекс Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации белка, которая может быть определена фотометрически. |
| 10 | контроль ТРUC Gen3 Precinorm PUC | Назначение Набор Precinorm PUC (Proteins in Urine/CSF) предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода, оговоренного в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы: Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C |
| 11 | контроль ТРUC Gen3 PrecipathPUC | Назначение Набор Precipath PUC (Proteins in Urine/CSF) предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественного метода, оговоренного в специальных документах. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C |
| 12 | калибратор C,f,a,s PUC | Калибратор CFAS PUC "Назначение Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. PUC (Calibrator for automated systems) предназначен для калибровки тестов для количественного определения одного или множества белков клинической химии, в соответствии с паспортами присвоенных значений на системах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1‑Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка сыворотки крови человека/ овцы Неактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Калибратор готов к применению. Хранить при 2‑8 °C.Критерий определения стабильности: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня.Стабильность:до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2‑8 °C.После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2‑8 °C, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость.Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. |
| 13 | TP Gen 2,Диагностический набор для количественного определения Общего белка в сыворотке и плазме крови на анализаторах Белок общий 300тестов | TP Gen 2Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего содержания белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода2 Колориметрический анализ Двувалетный свинец вступает в реакцию со щелочным раствором с протеиновой пептидной связью и формируется характерный биуретовый комплекс фиолетового цвета. Тартрат натрия-калия предотвращает осаждение гидроксида меди, а йодид калия предотвращает самовосстановление меди.щелочной раствор белок + Cu2+ Cu белковый комплекс Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации белка, которая может быть определена фотометрически. |
| 14 | ALB Диагностический набор для количественного определения Альбумина в сыворотке и плазме крови на анализаторах 300тест | "Альбумин, 300 тестов. Назначение: In vitro тест для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы: R1 Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консерванты, стабилизаторы SR Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консерванты; стабилизаторы. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 15‑25 °C См. дату истечения срока годности на этикетке кассеты. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 12 недель. |
| 15 | CRP4 Диагностический набор для количественного определения С-реактивного белка (количественный) в сыворотке и плазме крови на анализаторах 300тестов | CRP4 Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного иммунологического определения С реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Cobas Integra 400+.Принцип метода3,4,5 Турбидиметрический метод с латексным усилением. CRP человека агглютинирует с латексными частицами, покрытыми моноклональными антителами к CRP. Преципитат определяется турбидиметрически при 552 нм. Реагенты – рабочие растворы R1 ТРИС-буфер с альбумином бычьей сыворотки и иммуноглобулинами (мышиными); консервант SR Частицы латекса, покрытые анти СРБ (мышиным) в глициновом буфере; консервант R1 находится в положении B, SR – в положении C. |
| 16 | CA Диагностический набор для количественного определения Кальция в сыворотке и плазме крови на анализаторах Кальций, Calcium Gen.2 (300 tests) | "Кальций, 300 тестов. Назначение Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения кальция в человеческой сыворотке, плазме и моче на анализаторах COBAS закрытых типов. R1 CAPSO:a) 557 ммоль/л; NM‑BAPTA: 2 ммоль/л, рН 10.0; нереактивный ПАВ; консервант SR EDTA: 7.5 ммоль/л; pH 7.3; нереактивный суфрактант; консервант. Срок хранения при 2‑8 °C. Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты. При использовании на борту при 10‑15 °C 6 недель. |
| 17 | UREAL Диагностический набор для количественного определения Мочевины в сыворотке и плазме крови на анализаторах Мочевина, Urea/BUN (500 tests) | UREAL Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Принцип метода Кинетический тест с применением уреазы и глутаматдегидрогеназы.2,3, 4,5 Мочевина гидролизуется уреазой, в результате чего формируется аммоний и карбонат. Уреаза Мочевина + 2 H2O 2 NH4 + + CO3 2- В ходе второй реакции 2 оксоглутарат вступает в реакцию с аммонием в присутствии глутаматдегидрогеназы (ГЛДГ) и кофермента НАДН, в результате чего образуется L глутамат. В ходе данной реакции 2 моля НАДН окисляются до НАД+ для каждого моля гидролизованной мочевины. Глутаматдегидрогеназа GLDH NH4 + + 2 оксоглутарат + НАДН L глютамат + НАД+ + H2O Степень уменьшения концентрации НАДН прямо пропорциональна концентрации мочевины в образце и измеряется фотометрическими способами. Реагенты - рабочие растворы R1 NaCl 9 % R2 ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2 оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы R1 находится в позиции С, R2 — в позиции В. |
| 18 | CREAJ Диагностический набор для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови на анализаторах креатинин, (700 tests) | CREAJ креатенинНабор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. "Креатинин, 700 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения креатинина в моче на анализаторах COBAS закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы: R1 Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; рН ≥ 13.5 SR Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 15‑25 °C Смотрите дату истечения срока годности на этикетке кассеты. При использовании на борту при 10‑15 °C 8 недель. |
| 19 | Диагностический набор для количественного определения UA2 -400 test Мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови на анализаторах Мочевая кислота | UA2-400 test Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. Принцип метода кинетический тест. Cobas Integra 400+ "Мочевая кислота, 400 тестов. Назначение In vitro-тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах COBAS закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы R1 Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликоле-вый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консервант/ R3 Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4‑аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консервант. Срок хранения при 2‑8 °C: См. срок годности на этикетке кассеты. Срок хранения вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 8 недель. |
| 20 | BILD Gen2 Диагностический набор для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови на анализаторах (350 tests) | BILD Gen2 Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации прямого биллирубина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. "Билирубин прямой, 350 тестов. Назначение: In vitro тест для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека (взрослых и новорожденных) на анализаторах COBAS закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы: R1 Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0 SR 3,5‑дихлорфенил диазониевая соль: ≥ 1.35 ммоль/л. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2‑8 °C . При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 6 недель. |
| 21 | IRON железо Диагностический набор для количественного определения Железа в сыворотке и плазме крови на анализаторах (200 tests) | IRON Набор для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах Roche/Hitachi Cobas400+. Для определения содержания железа в организме используются различные фотометрические методы. Все они имеют следующие общие черты: ▪ Высвобождение ионов Fe3+ из трансферринового комплекса с использованием кислот или детергентов. ▪ Уменьшение ионов Fe3+ до ионов Fe2+ . ▪ Реакция ионов Fe2+ и получение окрашенного комплекса. Описанный здесь метод основан на методе, использующем феррозин и не использующем депротеинизацию. Принцип метода Колориметрический анализ. pH Реагенты — рабочие растворы: R1 Лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; нереактивное ПАВ SR Аскорбат натрия: 150 ммоль/л; FerroZine: 6 ммоль/л; консервант. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2‑8 °C Дату окончания срока годности см. на этикетке. При хранении на борту анализатора при 10‑15 °C 6 недель. |
| 22 | BILT Gen3,Диагностический набор для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови на анализаторах (250 tests) | Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения концентрации общего биллирубина в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Cobas Integra 400+. "Билирубин общий, 250 тестов. Назначение: In vitro-тест для количественного определения концентрации прямого билирубина в человеческой сыворотке и плазме на системах COBAS закрытых типов. Реагенты – рабочие растворы: R1 Фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl: 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9 SR 3,5‑Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2‑8 °C См. При использовании на борту анализатора при 10‑15 °C 6 недель. |
| 23 | AMYL GEN2,Диагностический набор для количественного определения амилазы в сыворотке и плазме крови на анализаторах (300 tests) | Альфа-амилаза, 300 тестов. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения каталитической активности α‑амилазы (1,4‑α‑D‑глюкан: глюканогидролаза; EC 3.2.1.1) в сыворотке и плазме крови, а также моче человека на системах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты — рабочие растворы: R1 HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α‑глюкозидаза (микробная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); детергент; стабилизаторы SR HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден‑G7‑PNP: 22 ммоль/л; pH 7.0 (37 °C); детергент; стабилизаторы. Реагент готов к применению. Хранение и стабильность: Срок годности при 2‑8 °C . При хранении на борту анализатора при 10‑15 °C 12 недель. |
| 24 | GLUC Диагностический набор для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови на анализаторах (800 tests) | "Глюкоза, 800 тестов. Назначение: Тест для диагностики in vitro, предназначенный для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы: R1 Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ+ : ≥ 7.0 ммоль/л SR HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G6PDH (бактериальная): ≥ 300 мккат/л. Хранение и стабильность: Срок хранения при 2‑8 °C См. срок годности на этикетке кассеты. При использовании на борту при 10‑15 °C 8 недель . |
| 25 | Диагностический набор для количественного определения FERR Gen.2, 200Tests | Кассета Elecsys Ferritin . Назначение Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты — рабочие растворы Кассета с реагентами промаркирована как FERR. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 анти‑ферритин‑Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: |
| 26 | COBAS integra NACI Diluent 9% | Назначение: для разбавления образцов при высоких показателях. Реагенты рабочие растворы: 6 флаконов по 23 мл хлорида натрия 9%. Хранение: при 15-25 °C до окончания срока годности, на борту анализатора 12 недель. |
| 27 | Промывочный раствор Cobas Integra 400+.CLEANER 1000 мл | Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Теоретическое обоснование Для сохранения целостности проб образца и реагента и системы для внутривенных инфузий требуется промывка. Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л |
| 28 | Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов Cobas Integra 400+. | Очищающий раствор Cleaner cassette "Назначение Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий на системах COBAS закрытых типов. Для сохранения целостности проб образца и реагента и системы для внутривенных инфузий требуется промывка. Чистящий раствор используется в качестве раствора для очистки для предотвращения возможного переноса из образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л. Готов к применению. В упаковке 1 кассета на 150 тестов. Хранение и стабильность Срок хранения невскрытого реагента при 15‑25 °C См. срок годности на флаконе с реагентом при использовании на борту 12 недель. |
| 29 | калибратор Cfas 12*3ml | Сalibrator cf.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл. Cobas Integra 400+. Калибратор CFAS 12*3мл "Назначение Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах COBAS закрытых типов. Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильности: Извлечение в пределах ± 5 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2‑8 °C: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора*: при 15‑25 °C 8 часов при 2‑8 °C 2 дня при (-15)‑(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). |
| 30 | Калибратор для cfas протеинов | Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл. Cobas Integra 400+. 400+. Калибратор CFAS Protein 5*1мл "Назначение C.f.a.s. Proteins предназначен для калибровки количественных методов при работе с биохимическими анализаторами COBAS закрытых типов в соответствии с паспортами значений. Продукт готов к применению. Хранение и стабильность Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильностиe: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня. Стабильность:до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2‑8 °C. После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения притемпературе 2‑8 °C, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость. Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. |
| 31 | ПрециКонтроль 1 уровня | ClinChem Multi 1, 20x5ml Cobas Integra 400+. PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml "Прециконтроль Multi 1, 20*5мл. Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах на системах COBAS закрытых типов. Значение концентрации контрольного материала в пределах нормы. Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильности: Результат в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C. Стабильность компонентов после растворения*: при 15‑25 °C 12 часа,при 2‑8 °C 5 суток при (-15)‑(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой) |
| 32 | ПрециКонтроль 2 уровня | ClinChem Multi 2, 20x5ml Cobas Integra 400+. PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml Прециконтроль Multi 2, 20*5мл. Назначение Набор PreciControl ClinChem Multi 2 предназначен для использования в ходе проведения процедур контроля качества, так как он позволяет определять точность количественных методов, оговоренных в специальных документах COBAS закрытых типов. Значение концентрации контрольного материала в пределах патологии. Хранить при 2‑8 °C. Критерий определения стабильности: Результат в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированной контрольной сыворотки: до конца указанного срока годности при 2‑8 °C. Стабильность компонентов после растворения*: при 15‑25 °C 12 часа,при 2‑8 °C 5 суток при (-15)‑(-25) °C 28 дней (с однократной заморозкой). |
| 33 | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. | Микрокюветы для Интегры, 20*1000 шт. Одноразовые измерительные куветы из акрилового пластика с устройством для механического захвата для автоматических биохимических анализаторов Cobas Integra 400 Plus. Объем наполнения кюветы: 120 … 245 мкл. В упаковке 20 пакетов по 1000 шт. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °C См. срок годности на этикетке набора. Не подвергать механическому воздействию, заморозке и воздействию высокой температуры. |
| 34 | Чашечки для проб с отверстием. | Расходный материал на биохимическом анализаторе Cobas Integra 400+.голубые чашечки Cobas Integra 400+. Cup with hole |
| 35 | Набор игл для забора Cobas integra-400 | Cobas Integra 400+. игла для забора проб/ в наборе 2 шт. Комплект из двух пробозаборных игл для анализатора Cobas Integra 400 Plus. Материал изготовления титан, внутри тефлоновое покрытие. Длина 180 мм, диаметр 1,6 мм. В комплекте идут трубки и фитинги для подключения к анализатору. Иглы должны быть оригинального производства, упакованы в оригинальную упаковку с маркировкой Roche. Страна производства Германия. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара |
| 36 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А; | Характеристики набора: предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к ВГА в сыворотке (плазме) крови человека и может быть использован для дифференциальной диагностики гепатита А в клинических и эпидемиологических исследованиях, для отбраковки донорских сывороток. Активными компонентами набора являются моноклональные антитела против иммуноглобулинов класса М человека, иммобилизованные в лунках планшетов. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих иммуноглобулины класса М к ВГА (ОСО 42-28-382-05). Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели не содержащих иммуноглобулины класса М к ВГА, составляет 100% (ОСО 42-28-382-05; Длительность анализа: 100 мин; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655нм. Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными антителами к IgM человека – 1 шт., Положительный контрольный образец, инактивированный – 1 флакон (1,5 мл), Отрицательный контрольный образец, инактивированный – 1 флакон (2,5 мл), Антиген ВГА, инактивированный – 1 флакон (12,5 мл), Конъюгат – 1 флакон (1,5 мл), Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином – 2 флакона (по 28 мл), Раствор для разведения сывороток – 1 флакон (12,0 мл), Раствор тетраметилбензидина – 1 флакон (13,0 мл), Стоп-реагент – 1 флакон (12,0 мл), плёнка для заклеивания планшета – 2 шт., ванночка для реагентов – 2 шт., наконечники для пипеток – 16 шт. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 37 | Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg( гепатит В) с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. | Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg )гепатит В)с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 -00 100%. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg - 1шт, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Конъюгат - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 38 | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. (одностадийная постановка). | Характеристики набора: тест – система предназначена для подтверждения присутствия HbsAg методом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации HbsAg специфическими антителами. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью набора, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Специфичность: на панели сывороток, не содержащих HbsAg 100 %. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммуносорбентом - 1шт., Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон (0,5 мл), Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон (2,5 мл), Конъюгат - 1 флакон (0,8 мл), Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон (8,0 мл), Раствор подтверждающего агента (РПА) - 1 флакон (2,8 мл), Раствор для разведения образца (РРО) - 1 флакон (21,0 мл), 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон (28,0 мл), Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) - 1 флакон (13,0), Тетраметилбензидин, жидкий - 1 флакон (1,5 мл), Стоп-реагент - 1 флакон (12,0), Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 39 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта. | Характеристики набора: тест – система предназначена для подтверждения присутствия гепатита Дельта методом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации гепатита Дельта специфическими антителами. Минимальная концентрация гепатита Дельта, выявляемая с помощью набора, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) гепатита Дельта 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Специфичность: на панели сывороток, не содержащих гепатита Дельта 100 %. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, рефе4ренс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммуносорбентом - 1шт., Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Слабоположительный контрольный образец гепатита Дельта (К+слаб) - 1 флакон (0,5 мл), Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон (2,5 мл), Конъюгат - 1 флакон (0,8 мл), Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон (8,0 мл), Раствор подтверждающего агента (РПА) - 1 флакон (2,8 мл), Раствор для разведения образца (РРО) - 1 флакон (21,0 мл), 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон (28,0 мл), Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) - 1 флакон (13,0), Тетраметилбензидин, жидкий - 1 флакон (1,5 мл), Стоп-реагент - 1 флакон (12,0), Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 40 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е. | Вектогеп Е-IgМ. Характеристики набора: тест – система предназначена для подтверждения присутствия Е - Ig M методом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации Е - Ig M специфическими антителами. Минимальная концентрация Е - Ig M , выявляемая с помощью набора, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) Е - Ig M 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Специфичность: на панели сывороток, не содержащих Е - Ig M 100 %. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммуносорбентом - 1шт., Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Слабоположительный контрольный образец Е - Ig M (К+слаб) - 1 флакон (0,5 мл), Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон (2,5 мл), Конъюгат - 1 флакон (0,8 мл), Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон (8,0 мл), Раствор подтверждающего агента (РПА) - 1 флакон (2,8 мл), Раствор для разведения образца (РРО) - 1 флакон (21,0 мл), 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон (28,0 мл), Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) - 1 флакон (13,0), Тетраметилбензидин, жидкий - 1 флакон (1,5 мл), Стоп-реагент - 1 флакон (12,0), Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 41 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В. | Характеристики набора: 0566 тест – система предназначена для подтверждения присутствия core-антигену вируса гепатита В методом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации core-антигену вируса гепатита В специфическими антителами. Минимальная концентрация core-антигену вируса гепатита В, выявляемая с помощью набора, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) core-антигену вируса гепатита В 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Специфичность: на панели сывороток, не содержащих core-антигену вируса гепатита В 100 %. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммуносорбентом - 1шт., Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Слабоположительный контрольный образец core-антигену вируса гепатита В (К+слаб) - 1 флакон (0,5 мл), Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон (2,5 мл), Конъюгат - 1 флакон (0,8 мл), Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон (8,0 мл), Раствор подтверждающего агента (РПА) - 1 флакон (2,8 мл), Раствор для разведения образца (РРО) - 1 флакон (21,0 мл), 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон (28,0 мл), Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) - 1 флакон (13,0), Тетраметилбензидин, жидкий - 1 флакон (1,5 мл), Стоп-реагент - 1 флакон (12,0), Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 42 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления E-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: тест – система предназначена для подтверждения присутствия E-антигенаметодом конкурентного иммуноферментного анализа, основанного на принципе нейтрализации E-антигенаспецифическими антителами. Минимальная концентрация core-антигену вируса гепатита В, выявляемая с помощью набора, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) E-антигена0,05 МЕ/мл. Количество определений: 48 определений. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Специфичность: на панели сывороток, не содержащих E-антигена100 %. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммуносорбентом - 1шт., Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Слабоположительный контрольный образец E-антигена(К+слаб) - 1 флакон (0,5 мл), Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон (2,5 мл), Конъюгат - 1 флакон (0,8 мл), Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон (8,0 мл), Раствор подтверждающего агента (РПА) - 1 флакон (2,8 мл), Раствор для разведения образца (РРО) - 1 флакон (21,0 мл), 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон (28,0 мл), Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) - 1 флакон (13,0), Тетраметилбензидин, жидкий - 1 флакон (1,5 мл), Стоп-реагент - 1 флакон (12,0), Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 43 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет цельный или планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Коньюгат - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Срок годности: 24 месяцев. |
| 44 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. | Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 48 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: на стандартной панели сывороток предприятия (СПП 05-2-371), содержащих и не содержащих антитела к ВГС, 100%. Специфичность: на стандартной панели предприятия (СПП 05-2-371), содержащих и не содержащих антитела к ВГС, 100%. Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл. 1 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл. 1 мл; конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 10 мл; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл;, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. |
| 45 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к вирусу простого герпеса за счёт их взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность: выявления иммуноглобулинов класса G к ВПГ по ОСО 42-28-373-04 составляет 100%. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса G к ВПГ по ОСО 42-28-373-04 составляет 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб.) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 46 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 | типа. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса М к вирусу простого герпеса за счёт их взаимодействия с очищенным антигеном, сорбированным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность: выявления иммуноглобулинов класса М к ВПГ по стандартной панели предприятия – 100%. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса М к ВПГ по стандартной панели предприятия – 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном ВПГ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 47 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1,2) в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител к ВПГ 1 и 2-го типа сыворотки крови с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2-го типа, а затем полученный комплекс диссоциирует с высвобождением IgG с более низкими константами связывания (низкой авидностью) под действием белок-диссоциирующего агента. Связавшиеся антитела взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 48 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Специфичность выявления низкоавидных IgG к ВПГ 1 и 2 типа по сывороткам стандартной панели предприятия СПП, содержащим низкоавидные IgG, % – 100. Специфичность выявления высокоавидных IgG к ВПГ 1 и 2 типа по сывороткам стандартной панели предприятия СПП, содержащим высокоавидные IgG, % – 100. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигенами ВПГ 1 и 2 типа – 1 шт.; положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ВПГ (К+ВА) – 1 фл., 3,0 мл; положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ВПГ (К+НА) – 1 фл., 3,0 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG еловека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор сравнения (РС) – 1 фл., 8,0 мл; раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) – 1 фл., 8,0 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 48 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические Ig М к ЦМВ за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: 100 % при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия, содержащих IgM к ЦМВ. Специфичность: 100 % при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия, не содержащих IgM к ЦМВ. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными на поверхности лунок рекомбинантным антигеном ЦМВ – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт . Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 49 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические Ig G к ЦМВ за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ по стандартной панели предприятия (СОП-05-2-432) – 100 %. Специфичность: выявления иммуноглобулинов класса G к ЦМВ по стандартной панели предприятия (СОП-05-2-432) – 100 %. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигеном цитомегаловируса – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)– 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшетов – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 50 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: метод основан на связывании IgG сыворотки крови к ЦМВ с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс диссоциирует с высвобождением IgG с более низкими константами связывания (низкой авидностью) под действием белок-диссоциирующего агента . Связавшиеся антитела взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 48 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Специфичность выявления низкоавидных IgG к ЦМВ по сывороткам стандартной панели предприятия, содержащим низкоавидные IgG, – 100 %. Специфичность выявления высокоавидных IgG к ЦМВ по сывороткам стандартной панели предприятия, содержащим высокоавидные IgG, – 100 %. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигеном ЦМВ – 1 шт.; положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к ЦМВ (К+ВА) – 1 фл., 3,0 мл; положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к ЦМВ (К+НА) – 1 фл., 3,0 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор сравнения (РС) – 1 фл., 8,0 мл; раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) – 1 фл., 8,0 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл, пленка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 51 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к капсидному антигену VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса M к капсидному антигену VCА вируса Эпштейна-Барр за счёт их взаимодействия с очищенным рекомбинантным белком VCA, иммобилизованным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность и специфичность – 100% при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия (СПП), содержащих и не содержащих иммуноглобулины класса М к капсидному антигену VCА вируса Эпштейна-Барр. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3 мл; конъюгат антител к IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора c твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 52 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к капсидному антигену VCА вируса Эпштейна-Барр за счёт их взаимодействия с очищенным рекомбинантным белком VCA, иммобилизованным на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность и специфичность – 100% при проверке на сыворотках стандартной панели предприятия (СПП), содержащих и не содержащих иммуноглобулины класса G к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 3 мл; конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора c твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 53 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с иммобилизованными антигенами VCA ВЭБ , а затем полученный комплекс диссоциирует с высвобождением IgG с более низкими константами связывания (низкой авидностью) под действием белок-диссоциирующего агента. Связавшиеся антитела взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 48 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Специфичность выявления низкоавидных IgG к VCA ВЭБ по сывороткам стандартной панели предприятия СПП, содержащим низкоавидные IgG, % – 100. Специфичность выявления высокоавидных IgG к VCA ВЭБ по сывороткам стандартной панели предприятия СПП, содержащим высокоавидные IgG, % – 100. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ , готовый для использования – 1 шт.; положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG к VCA ВЭБ, инактивированный (К+ВА) – 1 фл., 3,0 мл; положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG к VCA ВЭБ, инактивированный (К+НА) – 1 фл., 3,0 мл ; отрицательный контрольный образец, инактивированный (К–) – 1 фл., 3,0 мл; конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; раствор сравнения (РС) – 1 фл., 8,0 мл; раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) – 1 фл., 8,0 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 54 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном T.gondii , иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена . Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, содержащих Toxo-IgМ, составляет 100%. Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgМ – 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител против IgМ человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; пленка для заклеивания планшетов – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 55 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител сыворотки крови с рекомбинантными антигеном T.gondii, иммобилизованным на поверхности лунок планшета, а затем полученный комплекс связывается с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Комплекс «антиген–антитело–конъюгат» выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: при проверке положительных сывороток СПП, содержащих Toxo-IgG, составляет 100%. Специфичность: при проверке отрицательных сывороток стандартной панели предприятия (СПП), не содержащих Toxo-IgG – 100%. Длительность анализа: 85 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными антигеном Toxoplasma gondii – 1 шт.; контрольный образец, концентрация Toxo-IgG (34–46) МЕ/мл – 1 фл., 1,3 мл; калибровочные растворы с концентрацией Toxo-IgG 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕ/мл – 6 фл. по 1,3 мл; конъюгат моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт.; пленка для заклеивания планшета – 2 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 56 | Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. | Характеристики набора: метод основан на связывании специфических антител к T.gondii. сыворотки крови иммобилизованным антигеном T.gondii. , а затем полученный комплекс диссоциирует с высвобождением IgG с более низкими константами связывания (низкой авидностью) под действием белок-диссоциирующего агента. Связавшиеся антитела взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена. Количество связавшегося конъюгата определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – тетраметилбензидина. Количество определений: 48 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Специфичность при проверке сывороток стандартной панели предприятия (СПП), содержащих низкоавидные и высокоавидные Toxo-IgG, составляет 100%. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным антигеном Тoxoplasma gondii – 1 шт.; положительный контрольный образец, содержащий высокоавидные IgG (К+ВА) – 1 фл., 1,7 мл; положительный контрольный образец, содержащий низкоавидные IgG (К+НА) – 1 фл., 1,7 мл; контрольный образец 1 (КО1) – 1 фл., 1,5 мл; контрольный образец 2 (КО2) – 1 фл., 1,5 мл; конъюгат моноклональных антител против IgG человека с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор белок-диссоциирующего агента (БДА) – 1 фл., 6 мл; раствор сравнения (РС) – 1 фл., 8 мл; раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) – 1 фл., 10 мл; раствор для разведения сывороток (РРС) – 1 фл., 12 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл. по 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт.; планшет для предварительного разведения образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 57 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека специфические антитела класса М к Chlamydophila pneumoniae за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность: по иммуноглобулинам класса М к Chlamydophila pneumoniae, 100% по СПП (рег. № 05-2-322), 100% по СПП (рег. № 05-2-324). Специфичность: по иммуноглобулинам класса М к Chlamydophila pneumoniae, 100% по СПП (рег. № 05-2-324). Длительность анализа: 115 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР), – 1 фл., 3 мл; раствор для разведения сывороток (РС) – 2 фл. по 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Концентрированный раствор конъюгата – при (2-8)°С до 1 месяца. Срок годности: 12 месяцев. |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae. | Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека специфические антитела класса G к Chlamydophila pneumoniae за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydophila pneumoniae, 100% по СПП (рег. № 05-2-322). Специфичность: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydophila pneumoniae, 100 % по СПП (рег. № 05-2-322). Длительность анализа: 115 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Chlamydophila pneumoniae – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР), – 1 фл., 3 мл; буфер для разведения сывороток (БРС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 59 | SARS-Cov-2-JgG- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G SARS-Cov-2 | SARS-Cov-2-JgG- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G SARS-Cov-2 |
| 60 | SARS-Cov-2-JgM- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 | SARS-Cov-2-JgM- Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M SARS-Cov-2 |
| 61 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам Mycoplasma pneumoniaе в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с сорбированным рекомбинантным цитоадгезином Р1 M. pneumoniae происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. После добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к IgМ человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 10 мкл. Чувствительность по стандартной панели положительных образцов предприятия, содержащих IgМ к Mycoplasma pneumoniae, 100%. Специфичность по стандартной панели отрицательных образцов предприятия, не содержащих IgМ к Mycoplasma pneumoniae, 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантным антигеном Mycoplasma pneumoniae – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 или 2 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 62 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Mycoplasma pneumoniaе в сыворотке (плазме) крови. | Характеристики набора: В ходе ИФА при взаимодействии исследуемых образцов сывороток (плазмы) крови в лунках стрипов с сорбированным рекомбинантным цитоадгезином Р1 M. pneumoniae происходит связывание специфических антител и образование комплекса «антиген–антитело» на поверхности лунок. После добавления в лунки планшета конъюгата моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность по стандартной панели положительных образцов предприятия, содержащих IgG k Mycoplasma pneumoniae, 100%. Специфичность по стандартной панели отрицательных образцов предприятия, не содержащих IgG k Mycoplasma pneumoniae, 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантным антигеном Mycoplasma pneumoniae – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 или 2 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 63 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека. | Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии антигена аденовируса с моноклональными антителами, иммобилизованными в лунках полистиролового планшета. Комплекс «антиген–антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество связавшегося конъюгата выявляют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы – перекиси водорода и хромогена – ТМБ. Интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации антигена аденовируса в анализируемом образце. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Длительность анализа: 55 мин. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к аденовирусу человека – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат моноклональных антител к аденовирусу с пероксидазой хрена – 1 фл., 1,5 мл; раствор для разведения конъюгата (РРК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор для образцов, концентрат (РО) – 1 фл., 20 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,0 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 64 | ДНК экстакция 3Набор реагентов для выделения ДНК-экстакция 3: нуклеиновых кислот из клинических образцов. | Характеристики набора: Принцип работы набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплекс нуклеиновых кислот с белками, с последующим спиртовым осаждением нуклеиновых кислот на магнитные частицы, спиртовыми отмывками и последующей элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР или ОТ-ПЦР с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Применённый в наборе метод дополнительного концентрирования нуклеотидного материала позволяет повысить чувствительность детекции. Рекомендуется применение магнитного штатива. Количество определений: 48 определений, включая контроли. Биологический материал: сыворотка (плазма) крови, биоптаты, ликвор, эпителиальные клетки (соскобы, мазки), моча. Объем анализируемого образца: 100 и 200 мкл. При выделении НК из цельной крови выделение проводится из 50 мкл пробы. Объем элюции: 200 мкл. Позволяет провести до 8 независимых процедур выделения (по 6 проб в каждой). Время выделения: 12 проб за 40 минут. Эффективность выделения: РНК ВГС, 100%. Комплектация набора: лизирующий раствор – 8 фл. по 4 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 12 фл. по 3 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека (ОКО) – 2 фл, 2 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 65 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека. | Характеристики набора: Антигены выявляются в вирусосодержащих культуральных жидкостях при лабораторных исследованиях, в экстрактах фекалий при клинических исследованиях, в образцах питьевой и сточной воды, воды открытых водоемов. Принцип метода заключается во взаимодействии антигена ротавируса с моноклональными антителами, иммобилизованными в лунках планшета. Комплекс «антиген–антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Показатели правильности определения: титр антигена ротавируса в СОП+, 30 мин/ 60 мин, ед.о.п. 1:32 / 1:256. Длительность анализа: 60 мин. Объем анализируемого образца: 100 мкл; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к группоспецифическому антигену ротавирусов группы А – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат поликлональных антител к ротавирусам с пероксидазой хрена – 1 фл., 13 мл; раствор для образцов, концентрат (РО) – 1 фл., 20 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; пленка для заклеивания планшета – 2 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 66 | Набор реагентов для определения ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Вирус Эпштейн-Барр (вирус простого герпеса 4 типа) | Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (определение 100 копий ДНК вируса Эпштейна-Барр в пяти образцах) - 100 %. Специфичность определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 67 | Набор реагентов для определения ДНК цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК экстрация 3: в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 68 | Набор реагентов для определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (определение 100 копий ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в пяти образцах) - 100 %. Специфичность определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 69 | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 40 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами. Программа автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |
| 70 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. |
| 71 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydophilla pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydophilla pneumoniae методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. |
| 72 | ДНК экстрация 100 Набор реагентов для одновременного выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов. | Характеристики набора: Принцип работы набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплекс нуклеиновых кислот с белками, с последующим спиртовым осаждением нуклеиновых кислот на магнитные частицы, спиртовыми отмывками и последующей элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР или ОТ-ПЦР с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Применённый в наборе метод дополнительного концентрирования нуклеотидного материала позволяет повысить чувствительность детекции. Рекомендуется применение магнитного штатива. Количество определений: 48 определений, включая контроли. Биологический материал: сыворотка (плазма) крови, биоптаты, ликвор, эпителиальные клетки (соскобы, мазки), моча. Объем анализируемого образца: 100 и 200 мкл. При выделении НК из цельной крови выделение проводится из 50 мкл пробы. Объем элюции: 200 мкл. Позволяет провести до 8 независимых процедур выделения (по 6 проб в каждой). Время выделения: 12 проб за 40 минут. Эффективность выделения: РНК ВГС, 100%. Комплектация набора: лизирующий раствор – 8 фл. по 4 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 12 фл. по 3 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека (ОКО) – 2 фл, 2 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев. |